DZP/PN/37//2018- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szczegółowej inwentaryzacji (m.in. rzuty, przekroje, elewacje, instalacje, opis, dokumentacja zdjęciowa, detale, odkrywki, wydruk, opracowania itp.) wraz                                    z przedmiarami i kosztorysami robót na zadaniu nr 91194 Nadbudowa budynku głównego szpitala wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz zadaniu nr 91438 budowa nowego budynku szpitala z przeznaczeniem na centralny blok operacyjny z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców realizowanych przez 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie przy Al. Racławickich 23 w Lublinie.

Na zakres opracowania określony w ust. powyżej składają się następujące etapy:

- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wielobranżowej robót budowlanych w zakresie robót dotychczas wykonanych z uwzględnieniem jakości wykonanych robót i wskazaniem niezbędnych poprawek;

- naniesieniem inwentaryzacji na posiadaną przez Zamawiającego dokumentację projektową;

- opracowanie (na podstawie wykonanych obmiarów z natury) szczegółowych przedmiarów robót pozostałych do wykonania w poszczególnych branżach z uwzględnieniem robót zamiennych, dodatkowych, uzupełniających w związku z planowanym rozliczeniem kosztorysowym z nowym wykonawcą robót;

- opracowanie kosztorysów inwestorskich w poszczególnych branżach – dla robót pozostałych do wykonania

- opracowanie wzorów formularzy kosztorysu ofertowego w poszczególnych branżach – dla robót pozostałych do wykonania

Inwentaryzacja wielobranżowa obiektów / zakresów winna uwzględniać zakres dostaw zgodnych                                  z pierwotnym przetargiem , oraz składać sie z następujących opracowań:

- Inwentaryzacja w zakresie architektonicznym;

- Inwentaryzacja w zakresie konstrukcji budynku;

- Inwentaryzacja instalacji wentylacji i klimatyzacji;

- Inwentaryzacja instalacji wod. – kan;

- Inwentaryzacja c.o., c.t. i węzła cieplnego;

- Inwentaryzacja instalacji chłodniczej freonowej, gazów medycznych,

- inwentaryzacja instalacji elektroenergetycznych, instalacji odgromowej, uziemiającej;

- Inwentaryzacja instalacji teletechnicznych, automatyki, SAP, oddymiania dróg ewakuacyjnych, audio-video, CCTV, KD, TV, inst. przyzywowej, sieci strukturalnej LAN, wideo-domofonowej, domofonowej,  itp.;

- Inwentaryzacja w zakresie zabezpieczeń i systemów p.poż.

- Inwentaryzacja w zakresie zamontowanych i dostarczonych urządzeń medycznych;

- Inwentaryzacja w zakresie PZT ( tereny utwardzone – drogi i chodniki, sieci i przyłącza wod.-kan, sieci i przyłącza NN; oświetlenie terenu, system parkingowy, nasadzenia zielni, elementy małej architektury,  itp. );

- Inwentaryzacja w zakresie dostarczonych i nie wbudowanych materiałów / urządzeń na budowę;

- Szczegółowe wytyczne w zakresie inwentaryzacji:

a) Inwentaryzacja architektoniczna powinna zawierać:

- zwymiarowane rzuty wszystkich poziomów budynku;

- na rzucie dachu naniesione kominy, piony wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej  z opisem wg. opinii kominiarskiej i inne urządzenia / instalacje z opisem branżowym,

- zwymiarowane przekroje obiektu w miejscach charakterystycznych uwidaczniających różnice poziomów                   i wzajemne położenie części budowli,

- przekroje przez wszystkie klaki schodowe;

- wszystkie elewacje ( i przekroje) obiektu zwymiarowane z odniesieniem do poziomu głównego wejścia do budynku,

- opis materiałów budowlanych, materiałów wykończeniowych, wyrobów gotowych oraz opis stanu technicznego tych elementów;

- opis techniczny zawierający opis lokalizacji, danych technicznych obiektu ( dane liczbowe obiektu,                w tym: powierzchni, kubatury, wysokości, ilości kondygnacji itp.),

- zestawienie powierzchni użytkowych na rysunkach i w opisie technicznym;

- opis sposobu wykorzystania budynku i jego poszczególnych części,

b) Inwentaryzacja konstrukcji powinna zawierać:

-  opis konstrukcji wraz z opisem stanu technicznego konstrukcji obiektu,

-  opis zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,

- rozpoznanie głównych ustrojów konstrukcyjnych przedstawione w formie rysunkowej na zaktualizowanych rzutach,

c) Inwentaryzacja instalacji wentylacji i klimatyzacji powinna zawierać:

- opis instalacji wraz z opisem stanu technicznego;

- rozpoznanie poszczególnych instalacji wentylacji i klimatyzacji,

- przedstawienie tras i urządzeń na zaktualizowanych rzutach,

- przypisanie zespołu urządzeń wraz z kanałami do obsługiwanych pomieszczeń,

d) Inwentaryzacja  wod. – kan., c.o., c.t., węzła cieplnego powinna zawierać:

- opis instalacji wraz z opisem stanu technicznego

- inwentaryzację tras i zamontowanych urządzeń na zaktualizowanych rzutach,

e) Inwentaryzacja instalacji chłodniczej freonowej i gazów medycznych powinna zawierać:

- opis instalacji wraz z opisem stanu technicznego

- inwentaryzację tras i zamontowanych urządzeń na zaktualizowanych rzutach,

f) Inwentaryzacja instalacji elektroenergetycznych, instalacji teletechnicznych i automatyki, instalacji odgromowej, SAP, audio –video itp. powinna zawierać:

- opis instalacji , sieci wraz z opisem ich stanu technicznego,

- przestawienie tras i urządzeń na zaktualizowanych rzutach, schematy,

- inwentaryzacje instalacji odgromowej

g) Inwentaryzacja  w zakresie zabezpieczeń i systemów p.poż.

- opis instalacji , sieci wraz z opisem ich stanu technicznego,

- przestawienie tras i urządzeń na zaktualizowanych rzutach, schematy;

- przedstawienie miejsc wykonanych zabezpieczeń p.poż.

h) Inwentaryzacja w zakresie PZT ( tereny utwardzone – drogi i chodniki, sieci i przyłącza wod.-kan, sieci i przyłącza NN; oświetlenie terenu, system parkingowy, nasadzenia zielni, elementy małej architektury,  itp. );

-  opis instalacji wraz z opisem stanu technicznego

- inwentaryzację tras na zaktualizowanych rzutach,

- Inwentaryzacja w zakresie dostarczonych i nie wbudowanych materiałów / urządzeń na budowę;

-  opis dostarczonych urządzeń wraz z opisem ich stanu technicznego i ilości;

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację stanowiącą przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompletności tych prac, w formie tradycyjnej – papierowej oraz formie elektronicznej na płycie CD/DVD ( po 3 egz. ).

Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy przekazana Zamawiającemu w formie elektronicznej pozbawionej zabezpieczeń przed kopiowaniem, zapisana na nośniku elektronicznym oprócz w/w formatów m.in.: w formacie *DOC, *XLS, * PDF, *JPG.

Przedmiary i kosztorysy stanowiące przedmiot umowy przekazane Zamawiającemu w formie elektronicznej, pozbawionej zabezpieczeń przed kopiowaniem – winny być zapisane na nośniku elektronicznym, możliwie do odczytania przez program kosztorysowy NORMA PRO oraz m.in. w formacie *ATH, *PDF oraz arkuszu kalkulacyjnym Excel.