Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 28.09.2018 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/41/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                      na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego wód deszczowych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                       20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w postępowania                            wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

- Czy inwestor dopuszcza ingerencję ( rozbiórki istniejących nawierzchni brukowych i asfaltowych) w istniejącym układzie drogowym na terenie szpitala, co może być konieczne do wykonania w celu spełnienia wymogu zgodnie z punktem 2.1 litera c oraz punktem 2.3 litera a Załącznika nr 3 do SIWZ ( program funkcjonalno-użytkowy), czy tylko inwestor chce mieć wykonaną/dokończoną infrastrukturę techniczną w zakresie odwodnienia w okolicach obecnego wykopu na zbiornik retencyjny na końcu parkingów utwardzonych oraz w miejscu zalewanych budynków nr 36,39 i 40 ( budynki na samym dole które są obecnie zalewane) bez ingerencji w nowo wykonane parkingi i układ drogowy z kostki brukowej?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza do ingerencji ( rozbiórki ) w nawierzchnie brukowe i asfaltowe w drodze dojazdowej od ,,starej'' części szpitala do zbiornika retencyjnego, natomiast Zamawiający dopuszcza rozbiórkę nawierzchni brukowych wraz z przywróceniem terenu do stanu pierwotnego w miejscach niezbędnych do odwodnienia parkingu przed budynkiem nr 36 i 39 ( budynek na końcu działki / opracowania ).
Zamawiający potwierdza, że chce mieć wykonaną / dokończoną infrastrukturę techniczną wokół obecnego wykopu pod zbiornik retencyjny oraz odwodnione budynki i parkingi zalewane nr 36, 39 i 40 ( budynki na końcu działki / zakresu opracowania );

Zamawiający wymaga wskazania w dokumentacji technicznej opracowanej przez Wykonawcę ewentualnych zaleceń - wytycznych do starej istniejącej sieci deszczowej zlokalizowanej w pobliżu ,,starej '' części szpitala które należało by wymienić / zmodernizować  wg. odrębnego opracowania i oddzielnego postępowania przetargowego.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonej odpowiedzi w treści oferty.

Zapraszamy do składania ofert w terminie podanym w ogłoszeniu, tj. do dnia 01.10.2018 r. godz. 09:30.