## załącznik nr 4
(pieczęć Wykonawcy)
DZP/Z/8/2018
| Tabela parametrów technicznych i warunki gwarancji |  |  | Załącznik nr 4
Lp. | Parametry wymagane/oceniane | Cecha parametru | Oferowane parametry | Ocena
I. Wymagania ogólne
1 | Model / Typ | Podać |  | Wymagane
2 | Producent | Podać |  | Wymagane
3 | Kraj pochodzenia | Podać |  | Wymagane
4 | Rok produkcji 2018 (fabrycznie nowy) | Podać |  | Wymagane
5 | Instrukcja obslugi w jez. polskim (z dostawą) | TAK |  | Wymagane
II. Parametry techniczno-użytkowe
7 | Pojemność warzelna | min. 145 dm3 |  | 145 - 0 pkt., >145-5 pkt.
8 | Wymiary zewnętrzne [szerokość x głębokość x średnica kołnierza x h (do kołnierza) x h całkowita] mm | min. 1050x1000x950x900x1100 |  | Wymagane
9 | Moc grzewcza [kW] | 28 |  | Wymagane
10 | Ciśnienie robocze pary wodnej nasyconej [Mpa} | 0,03-0,04 |  | Wymagane
11 | Temperatura robocza pary wodnej ['C] | min 110 |  | Wymagane
12 | Pojemność przestrzeni międzypłaszczowej [dm3] | min 25 |  | Wymagane
13 | Czas zagotowania [min] | max 30 |  | Wymagane
14 | Średnie eksploatacyjne zurzycie pary [kg/h] | max 40 |  | Wymagane
15 | Masa [kg] | max 140 kg |  | 140 - 0 pkt., <140-5 pkt.
III. Warunki gwarancji i serwisu
1. | Gwarancja na całość min.36 miesięcy | Tak |  | 36 m-ce: 0 pkt., 48 m-cy: 5 pkt, 60 i więcej: 10 pkt.
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | 48 h-0 pkt, 24 h-0 pkt,
3. | Czas naprawy aparatu bez konieczności wymiany części lub podzespołów max.72 godziny (dotyczy dni roboczych) | Tak |  | Potwierdzić
4. | Możliwość zgłaszania awarii telefon,fax,email | Tak |  | Podać dane teleadresowe
5. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski | Tak |  | Potwierdzić
6. | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  | Potwierdzić
7 | Dane teleadresowe serwisu | Tak | Podać lokalizację | nie podlega ocenie
* Uzupełnia Wykonawca
UWAGA:Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", "±" lub "≥ ≤", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Parametry określone jako "TAK" są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru / warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia.
| ............................, dnia ....................... |  | .........................................................
pieczęć i podpis osoby uprawnionej
ze strony wykonawcy