*(pieczęć Wykonawcy)*

**KOSZTORYS OFERTOWY**

Załącznik nr 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i typ sprzętu** | **Ilość sztuk** | **Zakres pracy** | **Moc sprzętu** | **Wartość netto** | **VAT** | | **Wartość brutto** |
| **%** | **wartość** |
| 1. | BTL 4920 MAGNET TOPLINE | 1 | 50-60 Hz | 40W |  |  |  |  |
| 2. | MAGNERTONIK MF-20 | 1 | 50 Hz | 40W |  |  |  |  |
| 3. | ERBE VIO 300 S | 1 | 350 kHz | 75W |  |  |  |  |
| 4. | ERBR VIO 300/S | 2 | 350 kHz | 200W |  |  |  |  |
| 5. | FORCE TRIAD | 2 | 330 kHz | 95-350W |  |  |  |  |
| 6. | ERBE ICC 200 | 2 | 330 kHz | 120W |  |  |  |  |
| 7. | ERBE ICC 300 | 1 | 330 kHz | 400W |  |  |  |  |
| 8. | ERBE ICC 200 | 1 | 330 kHz | 120 W |  |  |  |  |
| 9. | FORCE-300 | 1 | 390 kHz | 200 W |  |  |  |  |
| 10. | AMED ES-120 | 1 | 400 kHz | 500 W |  |  |  |  |
| 11. | MAGNERTONIK MF-24 | 1 | 50 Hz | 40W |  |  |  |  |
| 12. | MAGNERTONIK MF-12 | 1 | 50 Hz | 40W |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | |  |  |  |  |

*………….. dnia …………………..*

*……………………………………………….*

*Podpis osoby upoważnionej do*

*reprezentowania Wykonawcy*