Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 25.09.2018 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/43/2018

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę lampy szczelinowej.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w postępowania                                     wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Czy Zamawiający dopuści lampę szczelinową z filtrami: kobaltowo-niebieski, bezczerwienny (zielony), pochłaniający ciepło i neutralnej gęstości ND, bez amber?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga wyposażenia w filtr amber. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w załączniku nr 2 i wprowadza ocenę  punktową Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt.

Zapraszamy do składania ofert w terminie wskazanym z ogłoszeniu o zamówieniu tj. do dn. 28.09.2018 r. do godz. 09:30.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Sporz. Dagmara Pukas