Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 02.10.2018 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/42/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                      na dostawę opraw oświetleniowych  wraz z montażem na istniejącym podłożu do 1 WSzKzP SPZOZ                          w  Lublinie

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytań nadesłanych do w/w postępowania                               wraz z odpowiedziami, o treści jak poniżej:

ZESTAW I

- W związku z chęcią uczestnictwa w przetargu zwracam się z prośbą o wyjaśnienie jednego faktu:                       w Nazwie przedmiotu zamówienia w poz. 1 piszecie Państwo moc/strumień - 43W/5400 m                       natomiast w pozycji 2 moc/strumień  - 56W/5400lm ?

Myślę, że nastąpiła pomyłka w wartości napisanych lumenów w pozycji 2, gdyż oprawa o większej mocy daje więcej lumenów czyli światła.

Odpowiedź: Tak nastąpiła omyłka pisarska. Zgodnie z zapisem w Specyfikacji przedmiotowej (Zał. nr 3              do SIWZ), Zamawiający w poz. 2 kosztorysu ofertowego wymaga oprawy moc /strumień - 56 W / 7200 lm.

Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownej zmiany w Załączniku nr 2 do SIWZ. Pozostałe warunki określone w SIWZ bez zmian.

ZESTAW II

- W związku z koniecznością przygotowania obliczeń do wyceny oraz obszernej dokumentacji projektowej wnioskujemy o przedłużenie terminu składania ofert do 12.10.2018 r.

Odpowiedź: Zamawiający przedłuża termin składnia ofert i wpłaty wadium do dnia 09.10.2018 r. Wobec powyższego Zamawiający dokonuje stosownej zmiany ogłoszenia.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonej odpowiedzi w treści oferty.

Zapraszamy do składania ofert w dniu 09.10.2018 r. godz. 9:30 zgodnie z terminem podanym w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Sporz.: Alicja Warda