Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 28.09.2018 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/42/2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                      na dostawę opraw oświetleniowych  wraz z montażem na istniejącym podłożu do 1 WSzKzP SPZOZ                          w  Lublinie

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), w związku z zapytaniem Wykonawcy dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w postępowania                               wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

- Proszę zamawiającego o doprecyzowanie jakie atesty są konieczne aby oprawy mogły być zainstalowane na salach operacyjnych. Czy atest PZH jest wystarczający?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga atestów higienicznych zgodnie z rozdz. IV.2 pkt 3 lit. c) SIWZ. Zamawiający uzna również atest PZH. Zamawiający przypomina, iż wytyczne odnośnie spełniania                     przez oferowane dostawy wymagań Zamawiającego zostały określone w rozdz. IV.2 pkt 3 oraz w rozdz. I pkt 19 SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia treści udzielonej odpowiedzi w treści oferty.

Zapraszamy do składania ofert w dniu 05.10.2018 r. godz. 9:30.

Sporz.: Alicja Warda