I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pozostałych robót budowlanych w zakresie wyniesionego lądowiska dla śmigłowców wraz z uzyskaniem decyzji o dopuszczeniu wydanej przez LPR oraz wpisaniem lądowiska do ewidencji lądowisk ULC w ramach realizacji zadania nr 91438 pn. „Budowa nowego budynku Szpitala z przeznaczaniem na Centralnego Bloku Operacyjnego z zapleczem, oddziałami szpitalnymi i lądowiskiem dla śmigłowców” polegających na:

1.1. wykonaniu wierzchniej warstwy płyty lądowiska, w szczególności: warstw hydroizolacyjnych istniejącej żelbetowej płyty lądowiska, warstwa styrodurowa; beton docelowy –wierzchni, dylatacje, obróbki blacharskie, rynny obwodowe do retencjonowania paliwa podczas wycieku i odprowadzenia wody deszczowej wraz z rurami spustowymi, konstrukcja pod siatkę zabezpieczająca wokół płyty lądowiska, siatka zabezpieczającą wokół płyty lądowiska, odwodnienie liniowe w płycie lądowiska i rampy zejściowej do windy; zejścia i dojścia z konstrukcji stalowej, wierzchnie malowanie płyty lądowiska, oznakowanie nawigacyjne w postaci malatur, wiatrowskaz, asortyment służący do udzielenia pierwszej pomocy, oznakowanie przeszkodowe budynków wysokich na ścieżce podejścia, itp. )

1.2. wykonaniu robót elektrycznych, w szczególności: wykonanie szafy zasilającej z podtrzymaniem napięcia –UPS-em obsługującej lądowisko, wykonanie oświetlenia nawigacyjnego, projektorowego, świateł TLOF, naprowadzania HAPI, wykonanie oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego, wykonanie instalacji zasilającej oświetlenie oraz instalacji zasilającej wszystkie niezbędnych urządzeń elektryczne np. instalacji podgrzewania rynien i spustów, wykonanie instalacji sterującej oświetleniem oraz wszystkimi innymi urządzeniami elektrycznymi, wraz z panelem zdalnego nadzoru z pomieszczenia SOR, wykonanie systemu komunikacji śmigłowca ze szpitalem, wykonanie monitoringu lądowiska, SAP, itp.

1.3. wykonaniu oświetlenia przeszkodowego, w szczególności: lampy identyfikacyjnej lądowiska i dziennego oznakowania przeszkodowego narożnika istniejącego budynku szpitala wykonaniu robót sanitarnych, w szczególności: dostawy i montażu pianowego agregatu gaśniczego wraz z podłączeniem do instalacji wodociągowej do pianowego agregatu gaśniczego.

2. Pełen zakres robót budowlanych przewidziany do wykonania opisany jest w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dokumentacji projektowej, projektów wykonawczych rewizji projektów wykonawczych, inwentaryzacji wykonanej przez zamawiającego z uwzględnieniem wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż,  oraz wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumentacja projektowa została udostępniona jako załącznik nr 2 do SIWZ w formie odnośnika/linku na stronie WWW http://1wszk.pl/dopobrania/ladowisko.7z

2.1 Szczegółowy opis i zakres prac określają projekt budowlany, projekt wykonawczy, rewizje projektów, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, oraz inwentaryzacja wykonana przez Zamawiającego.

2.2 Przedstawione przedmiary są elementem pomocniczym przy przygotowaniu oferty. Wykonawca przygotowując ofertę powinien opierać się w szczególności na projekcie wykonawczym i rewizjach, które wzajemnie się uzupełniają i uszczegółowiają w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty i realizacji robót budowlanych.

2.3. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonywania robót określonej w projekcie budowlanym w oparciu o indywidualny projekt poprzedzony uzgodnieniami m.in. z Zamawiającym, LPR, rzeczoznawcą ds. ppoż., itp.

2.4. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje wszelkie czynności mające na celu wykonanie oraz dopuszczenie do użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2.5. Wykonawca zobowiązany jest również w ramach przedmiotu zamówienia do zabezpieczenia istniejącego budynku i instalacji na dachu poniżej lądowiska przed prowadzonymi pracami.

3.Wszelkie inne uregulowania, związane z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz obowiązkami Zamawiającego i Wykonawcy, zawarte są w istotnych postanowieniach umowy w formie wzoru umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.

- 4.Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45113000-2 Roboty na placu budowy

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

15.5. utrzymywanie porządku w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie po zakończeniu robót,

15.6. oznaczenie prowadzonych robót i dbałość o prawidłowość oznakowania przez cały okres realizacji umowy,

15.7. zapewnienie we własnym zakresie przyłączeń dla potrzeb realizacji umowy oraz  ponoszenia kosztów związanych z poborem wody i energii oraz wytworzenia ścieków dla potrzeb wykonywania umowy. Jeśli z przyczyn technicznych nie jest możliwe zapewnienie przyłączeń dla potrzeb budowy wówczas Zamawiający dopuszcza korzystanie z mediów, a rozliczenie za wykorzystane media  nastąpi na podstawie zamontowanych przez wykonawcę podliczników (opłaty stałe i zmienne oraz zwiększone opłaty z tytułu przekroczenia przydziału mocy) lub ustalenia ryczałtu wg uśrednionego procentowego udziału powierzchni adaptowanej do całości obiektu według wyboru Zamawiającego.

16. Wymagany termin płatności do 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.

17. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia. W celu zapoznania się z miejscem realizacji  oraz oceny warunków związanych z wykonaniem prac stanowiących przedmiot zamówienia. Wizja może być przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Osoba do kontaktu – 533324451. Wykonawca nie może następnie podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej.

18.Zamówienie należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, przedmiarami robót,specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wymaganiami Zamawiającego zawartymi w załącznikach do niniejszej SIWZ.

19.Wymagania określone w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.

Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), wszystkich osób wykonujących czynności  (Wykonawcy lub  jego podwykonawcy), w zakresie  realizacji przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu prac w budynku CBO, co najmniej dla następujących czynności:

a) Roboty ogólnobudowlane,

b) Roboty sanitarne instalacyjne oraz sieci

c) Roboty elektryczne instalacyjne,

które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.).

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu wykaz osób, które będą wykonywały czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia,

wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców,  wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności związane z realizacją umowy. Dane osób wykonujących te czynności zostaną przedłożone Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi we wzorze umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez wykonawcę na zasadach wskazanych we wzorze umowy (Załącznik  Nr 6 do SIWZ).

20. Wymagany minimalny okres gwarancji (i rękojmi wydłużonej na cały okres gwarancji) na wykonane roboty budowlane, liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 60 miesięcy, na urządzenia zainstalowane  w ramach robót budowlanych - gwarancja, zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.

Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres odpowiadający okresowi gwarancji, licząc od dnia zakończenia wykonywania robót budowlanych, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, bez zastrzeżeń.

21.Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, nie zastrzegając wykonania kluczowych części  zamówienia przez Wykonawcę (art. 36 a ust. 1 ustawy Pzp).

22. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu Oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm Podwykonawców - zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ – Formularz oferty Wykonawcy. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane.

23. Zasady współpracy Wykonawcy z podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami określa wzór umowy, stanowiący Załącznik do SIWZ.

24. Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy