Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 12.10.2018 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/48/2018

Dotyczy: wyjaśnień treści SIWZ do przetargu nieograniczonego na dostawę lampy szczelinowej.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – ze zm.), w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – przekazuje treść zapytania nadesłanego do w/w postępowania                                     wraz z odpowiedzią, o treści jak poniżej:

Czy Zamawiający dopuszcza filtr pochłaniający ciepło IR bez filtra odcinającego UV?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ, zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zapraszamy do składania ofert w terminie wskazanym z ogłoszeniu o zamówieniu tj. do dn. 17.10.2018 r. do godz. 10:00.

KOMENDANT

1 WSzKzP SP ZOZ w Lublinie

Sporz. Dagmara Pukas