## Zadanie nr 1
Zał. Nr 2.1 do SIWZ
Numer sprawy DZP/PN/49/2018
Formularz cenowy
Zadanie nr 1 – Opaski gipsowe i podgipsowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Opaska gipsowa szybkowiążąca czas wiązania 3 minuty , 10 cm x 3 m |  | szt. | 2200 | 2000 | 200
2 | Opaska gipsowa szybkowiążąca czas wiązania 3 minuty ,15 cm x 3 m |  | szt. | 3400 | 3000 | 400
3 | Opaska podgipsowa syntetyczna szer. 10 cm. |  | szt. | 1300 | 1000 | 300
4 | Opaska podgipsowa syntetyczna szer.15 cm. |  | szt. | 1500 | 1000 | 500
5 | Opaska gipsowa szybkowiążąca czas wiązania 3minuty , 8 cm x 3 m |  | szt. | 100 | 0 | 100
6 | Opaska gipsowa szybkowiążąca czas wiązania 3 minuty , 12 cm x 3 m |  | szt. | 400 | 0 | 400
7 | Opaska podgipsowa syntetyczna szer. 12 cm. |  | szt. | 300 | 0 | 300
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… | [8 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
miejscowość, data

## Zadanie nr 2
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [10 empty] | Załącznik nr 2.2 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 2 – Koszule operacyjne wiązane z tyłu
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Koszula operacyjna wiązana z tyłu na troki z włókniny gramatura min. 33 g/m2 |  | szt. | 7800 | 2000 | 5800
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… | [8 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data | [7 empty] | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 3
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [10 empty] | Załącznik nr 2.3 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 3 – Lignina arkusze, rolki, wata opatrunkowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Wata opatrunkowa 500 g |  | op | 140 | 50 | 90
2 | Lignina arkusze 40 cm - 60 cm op. 5 kg |  | op | 1100 | 500 | 600
3 | Lignina rolki 100 g - 150 g |  | szt. | 250 | 0 | 250
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… | [8 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data | [7 empty] | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 4
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [10 empty] | Załącznik nr 2.4 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 4 – Opaski dziane,elastyczne, chusty trójkątne , siatki syntetyczne do podtrzymywania opatrunków
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Opaska elastyczna z zapinką 10 cm x 5m, tkana |  | szt. | 2800 | 1200 | 1600
2 | Opaska elastyczna z zapinką 15 cm x 5 m, tkana |  | szt. | 5100 | 2500 | 2600
3 | Opaska dziana podtrzymująca 10 cm o dł. 4m |  | szt. | 15600 | 10000 | 5600
4 | Opaska dziana podtrzymująca 15 cm o dł. 4m |  | szt. | 16500 | 10000 | 6500
5 | Siatka syntetyczna do podtrzymywania opatrunków o dużych oczkach-ręka |  | mb | 400 | 200 | 200
6 | Siatka syntetyczna do podtrzymywania opatrunków o dużych oczkach-noga |  | mb | 400 | 200 | 200
7 | Siatka syntetyczna do podtrzymywania opatrunków o dużych oczkach-tułów |  | mb | 320 | 200 | 120
8 | Siatka syntetyczna do podtrzymywania opatrunków o dużych oczkach-głowa |  | mb | 600 | 300 | 300
9 | Chusta trójkątna bawełniana |  | szt. | 640 | 400 | 240
10 | Opaska elastyczna z zapinką 8 cm x 5m, tkana |  | szt. | 1600 | 0 | 1600
11 | Opaska elastyczna z zapinką 12 cm x 5 m, tkana |  | szt. | 1100 | 0 | 1100
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… | [8 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data | [7 empty] | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 5
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [10 empty] | Załącznik nr 2.5 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 5 – Kompresy gazowe jałowe, gaza opatrunkowa jałowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Gaza opatrunkowa jałowa 1m2 |  | szt. | 14000 | 5000 | 9000
2 | Gaza opatrunkowa jałowa 1¦2m2 |  | szt. | 8000 | 5000 | 3000
3 | Kompres gazowy jałowy 17 N 8 W 5 x 5 a’10 |  | op. | 2200 | 0 | 2200
4 | Kompres gazowy jałowy 17 N 12 W 10 x 10 a’ 3 |  | op. | 9000 | 0 | 9000
5 | Kompres gazowy jałowy 17 N 8 W 10 x 10 a’ 5 |  | op. | 5000 | 0 | 5000
6 | Kompres gazowy jałowy 17 N 8 W 5 x 5 a’3 |  | op. | 22000 | 12000 | 10000
7 | Kompres gazowy jałowy 17 N12 W 5 x 5 a’5 |  | op. | 6000 | 0 | 6000
8 | Kompres gazowy jałowy 17 N 12 W 7,5 x 7,5 a’ 3 |  | op. | 13000 | 0 | 13000
9 | Kompres gazowy jałowy 17 N 12 W 7,5 x 7,5 a’ 5 |  | op. | 5000 | 0 | 5000
10 | Kompres gazowy jałowy 17 N 12 W 7,5 x 7,5 a’ 10 |  | op. | 5000 | 0 | 5000
11 | Kompres gazowy jałowy 17 N 12 W 10 x 10 a 20 |  | op. | 270 | 0 | 270
12 | Kompres gazowy jałowy 17N 12 W 10 x 10 a 10 |  | op. | 8000 | 0 | 8000
13 | Kompres gazowy jałowy 17N 12W RTG 10x10 a 10 |  | op. | 1600 | 0 | 1600
14 | Kompres gazowy jałowy 17N 12W RTG 10x10 a 20 |  | op. | 1200 | 0 | 1200
15 | Kompres gazowy jałowy 17N 12W RTG 10x10 a 40 |  | op. | 1000 | 0 | 1000
16 | Kompres gazowy jałowy 17N 12W 10x10 a 40 |  | op. | 100 | 0 | 100
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
………………………………………………
miejscowość, data
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 6
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Załącznik nr 2.6 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 6 – Przylepce
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Przylepiec na włókninie szer. 1,25 cm x 5 m |  | szt. | 1050 | 400 | 650
2 | Przylepiec na włókninie szer. 2,5 cm x 5 m |  | szt. | 1800 | 1000 | 800
3 | Przylepiec na włókninie szer. 5 cm x 5 m |  | szt. | 800 | 500 | 300
4 | Przylepiec na włókninie z opatrunkiem szer. 6 cm x 1 m |  | szt. | 160 | 40 | 120
5 | Przylepiec na włókninie z opatrunkiem szer. 8 cm x 1 m |  | szt. | 110 | 40 | 70
6 | Przylepiec na tkaninie szer. 1,25 cm x 5 m |  | szt. | 900 | 400 | 500
7 | Przylepiec na tkaninie szer. 2,5 cm x 5 m |  | szt. | 1250 | 800 | 450
8 | Przylepiec na tkaninie szer. 5 cm x 5 m |  | szt. | 650 | 400 | 250
9 | Przylepiec na przezroczystej folii szer. 1,25cm x 5 m |  | szt. | 1400 | 0 | 1400
10 | Przylepiec na przezroczystej folii szer. 5 cm x 5 m |  | szt. | 380 | 0 | 380
11 | Przylepiec na przezroczystej folii szer. 2,5 cm x 5 m |  | szt. | 2200 | 0 | 2200
12 | Przylepiec chirurgiczny 5 cm x 10 m |  | szt. | 200 | 0 | 200
13 | Przylepiec chirurgiczny 10 cm x 10 m |  | szt. | 230 | 0 | 230
14 | Przylepiec chirurgiczny 2,5 cm x 10 m |  | szt. | 30 | 0 | 30
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… | [7 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data | [5 empty] | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 7
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [6 empty] | Załącznik nr 2.7 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 7 – Opatrunki specjalistyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna). Rozmiar 10 x 10 cm |  | szt. | 480 | 280 | 200
2 | Jałowy opatrunek hydrokoloidowy przeznaczony do leczenia ran z małym i średnim wysiękiem. Zbudowany z trzech różnych hydrokoloidów (karboksymetyloceluloza sodowa, pektyna, żelatyna). Rozmiar 20 x 20 cm |  | szt. | 85 | 45 | 40
3 | Jałowy opatrunek o działaniu absorbcyjnymi przeciwbakteryjnym, impregnowany srebrem, zbudowany z materiału hydrofiber i jonowego srebra. Rozmiar 10 x 10 cm |  | szt. | 900 | 300 | 600
4 | Jałowy opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający materiał chłonny w technologii hydrofiber . Z zewnątrz folia poliuretanowa dzięki której opatrunek stanowi zaporę przed penetracją bakterii i wirusów,zmniejsza ryzyko zakażenia. Rozmiar 9 x 25 cm |  | szt. | 140 | 40 | 100
5 | Jałowy opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający materiał chłonny w technologii hydrofiber impregnowany srebrem jonowym. Z zewnątrz folia poliuretanowa dzięki której opatrunek stanowi zaporę przed penetracją bakterii i wirusów , zmniejsza ryzyko zakażenia. Rozmiar 9 x 15cm |  | szt. | 140 | 40 | 100
6 | Jałowy opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający materiał chłonny w technologii hydrofiber impregnowany srebrem jonowym. Z zewnątrz folia poliuretanowa dzięki której opatrunek stanowi zaporę przed penetracją bakterii i wirusów , zmniejsza ryzyko zakażenia. Rozmiar 9 x 25cm |  | szt. | 190 | 40 | 150
7 | Jałowy opatrunek przeznaczony do ran pooperacyjnych zawierający materiał chłonny w technologii hydrofiber . Z zewnątrz folia poliuretanowa dzięki której opatrunek stanowi zaporę przed penetracją bakterii i wirusów , zmniejsza ryzyko zakażenia. Rozmiar 9 x 15cm |  | szt. | 60 | 30 | 30
8 | Jałowy opatrunek wykonany w technologii hydrofiber zaimpregnowany srebrem jonowym skladajacy się z trzech warstw regulujący poziom wilgoci w ranie Rozmiar 12,5 x 12,5 cm |  | szt. | 50 | 50 | 10
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… | [7 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data | [5 empty] | przedstawiciela (li) Wykonawcy)

## Zadanie nr 8
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [9 empty] | Załącznik nr 2.8 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 8 – Opatrunki specjalistyczne nasączone parafiną
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Lużno utkana jałowa nasączona miękką (białą) parafiną gaza , zawierająca 0,5% octanu chlorheksydyny (zapewniająca barierę antyseptyczną o dużym spektrum działania) 10 x 20 cm lub 15x20 cm . Op.= 10 szt |  | op. | 80 | 40 | 40
2 | Lużno utkana jałowa nasączona miękką (białą) parafiną gaza , zawierająca 0,5% octanu chlorheksydyny (zapewniająca barierę antyseptyczną o dużym spektrum działania) 10 x 10 cm . Op.= 10 szt |  | op. | 140 | 100 | 40
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy)

## Zadanie nr 9
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Załącznik nr 2.9 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 9 – Prześcieradła na rolce i w składkach
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | Ogółem zapotrzebowana Ilość/rolek | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Prześcieradło na rolce , papierowe, podfoliowane , perforowane co max. 50 cm , w kolorze zielonym , niebieskim lub białym. Długośc 50m, wymiary (szerokość roli) 50-51 cm |  | 1300 | 400 | 900
2 | Prześcieradło na rolce , papierowe, dwuwarstwowe, perforowane co max .50cm, o dł. 50 m w kolorze zielonym , niebieskim lub białym. Wymiary (szerokość roli) 49-50 cm |  | 1500 | 400 | 1100
3 | Prześcieradło składane niejałowe wykonane z miękkiej , wytrzymałej włókniny w kolorze zielonym lub niebieskim. Wymiary (szerokość roli) 80 cm x 200-210 cm |  | 8200 | 4000 | 4200
4 | Prześcieradło na rolce, papierowe, podfoliowane, perforowane co max. 50 cm, o dł. 50 m w kolorze zielonym , niebieskim lub białym. Wymiary (szerokość roli) 37-38 cm |  | 60 | 0 | 60
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
(podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| ……………………………………………… | [6 empty] | przedstawiciela (li) Wykonawcy)
miejscowość, data

## Zadanie nr 10
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Załącznik nr 2.10 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 10 – Pieluchomajtki i podkłady
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Pieluchomajtki oddychające w całości dla doroslych, posiadające falbanki wewnętrze, dopasowujące się do kształtu ciała pacjenta. L x 30 szt. |  | op. | 800 | 250 | 550
2 | Pieluchomajtki oddychające w całości dla doroslych, posiadające falbanki wewnętrze, dopasowujące się do kształtu ciała pacjenta. M x 30 szt. |  | op. | 94 | 84 | 10
3 | Podkład celulozowy 60x60 x 30 szt. |  | op. | 70 | 60 | 10
4 | Podkład celulozowy 90x60 x 30 szt. |  | op. | 620 | 60 | 560
5 | Podkład ginekologiczny chłonny zbudowany z waty celulozowej będącej częścią chłonną, owiniętej bibułką h igieniczną oraz włókniną wierzchnią, część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu między wkładem a bibułką Rozmiar 27x 7,5 cm op. a 10 sztuk |  | op. | 20 | 0 | 20
6 | Podkład ginekologiczny chłonny zbudowany z waty celulozowej będącej częścią chłonną, owiniętej bibułką h igieniczną oraz włókniną wierzchnią, część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu między wkładem a bibułką Rozmiar 34 x 9 cm op. a 10 sztuk |  | op. | 20 | 0 | 20
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [9 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [9 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 11
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [9 empty] | Załącznik nr 2.11 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 11 – Serwety chirurgiczne jałowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowa o wym. 75 x 90 cm i/lub z taśmą samoprzylepną (szer. taśmy 5 cm).Serweta powinna być wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 . Odporność na przenikanie cieczy min. 160cm H2O . Wytrzymałość na wypychanie na mokro / sucho min. 150/180 kPa .Absorbcja włókniny / laminat – min. 650% 360%. Współczynnik układalności min. 75% .Pakowane pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym po 70, 80 lub 110 szt. |  | szt. | 600 | 0 | 600
2 | Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowa o wym. 90-100 x 150 cm i/lub z taśmą samoprzylepną (szer. taśmy 5 cm).Serweta powinna być wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 . Odporność na przenikanie cieczy min. 160cm H2O . Wytrzymałość na wypychanie na mokro / sucho min. 150/180 kPa .Absorbcja włókniny / laminat – min. 650% 360%. Współczynnik układalności min. 75% .Pakowane pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym po 30, 40 lub 60 szt. |  | szt. | 400 | 0 | 400
3 | Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowa o wym. 150 x 180-200 cm i/lub z taśmą samoprzylepną (szer. taśmy 5 cm).Serweta powinna być wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 . Odporność na przenikanie cieczy min. 160cm H2O . Wytrzymałość na wypychanie na mokro / sucho min. 150/180 kPa .Absorbcja włókniny / laminat – min. 650% 360%. Współczynnik układalności min. 75% .Pakowane pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym po 20 lub 25 szt. |  | szt. | 1000 | 0 | 1000
4 | Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowa o wym. 75 x 90 cm .Serweta powinna być wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 . Odporność na przenikanie cieczy min. 160cm H2O . Wytrzymałość na wypychanie na mokro / sucho min. 150/180 kPa .Absorbcja włókniny / laminat – min. 650% 360%. Współczynnik układalności min. 75% .Pakowane pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym po 70, 80 lub 95 szt. |  | szt. | 200 | 0 | 200
5 | Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowa o wym. 90-100 x 150 cm.Serweta powinna być wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 . Odporność na przenikanie cieczy min. 160cm H2O . Wytrzymałość na wypychanie na mokro / sucho min. 150/180 kPa .Absorbcja włókniny / laminat – min. 650% 360%. Współczynnik układalności min. 75% .Pakowane pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym po 30, 40 lub 70 szt. |  | szt. | 300 | 0 | 300
6 | Serweta chirurgiczna sterylna, jednorazowa o wym. 150 x 180-200 cm .Serweta powinna być wykonana z laminatu dwuwarstwowego ( włóknina hydrofilowa PP typu spunbond / folia polietylenowa) o gramaturze 63 g/m2 i spełniać wymagania wysokie strefy krytycznej na całej powierzchni zgodnie z normą PN-EN 13795 . Odporność na przenikanie cieczy min. 160cm H2O . Wytrzymałość na wypychanie na mokro / sucho min. 150/180 kPa .Absorbcja włókniny / laminat – min. 650% 360%. Współczynnik układalności min. 75% .Pakowane pojedyńczo w opakowaniu zbiorczym po 20 lub 35 szt. |  | szt. | 60 | 0 | 60
RAZEM
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów - 5%.
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [6 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [6 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## zadanie nr 12
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [9 empty] | Załącznik 2 .12 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 12- Opatrunki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Przezroczysty opatrunek z PU z wycięciem do cewników centralnych, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem z 4- stron, obrzeże z drobnymi poprzecznymi nacięciami, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, laminowana metka do oznaczeń i szeroki laminowany pasek i mocujący z mocnej rozciągliwej włókniny, szybka aplikacja w 2 krokach (papier zabezpieczający i ramka), klej akrylowy naniesiony w siateczkę (folia) i ze wzorem kropek (włóknina) w sposób gwaranttujący wysoką przepuszczalność dla pary wodnej, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). |  | szt. | 200 | 200 | 0
2 | Bakteriobójczy przylepny opatrunek z PU do cewników centralnych z hydrożelem zawierającym 2% glukonian chlorheksydyny o natychmiastowym działaniu po aplikacji. Przezroczysty, z wycięciem, ze wzmocnionym włókniną od spodu obrzeżem, 8,5 x 11,5 cm, 2 szerokie min. 2,5-3,5 cm aplikatory, z ramką, metką i 2 paskami mocującymi, klej akrylowy naniesiony ze wzorem siateczki dla wysokiej przepuszczalności pary wodnej, wyrób medyczny klasy III, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). Potwierdzona klinicznie RBK redukcja zakażeń odcewnikowych. |  | szt. | 100 | 100 | 0
3 | Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z mikroporowatej włókniny poliestrowej bez zawartości wiskozy i celulozy, z makroperforacją na całej powierzchni, umożliwiającą dzielenie bez nożyczek wzdłuż i w poprzek, z klejem akrylowym równomiernie naniesionym na całej powierzchni, bez zawartości tlenku cynku, kauczuku i lateksu, wodoodporny, o wysokiej przylepności w momencie aplikacji i długoczasowej.9,1m x2,5 cm |  | szt. | 300 | 300 | 0
4 | Opatrunek włókninowy z warstwą chłonną 10x10 cm |  | szt. | 2400 | 2400 | 0
5 | Opatrunek włókninowy z warstwą chłonną 10x15 cm |  | szt. | 2400 | 2400 | 0
6 | Opatrunek włókninowy z warstwą chłonną 10x20 cm |  | szt. | 2400 | 2400 | 0
7 | Opatrunek włókninowy z warstwą chłonną 10x25 cm |  | szt. | 2400 | 2400 | 0
8 | Przezroczysty opatrunek z PU do kaniul obwodowych, 6 x 7 cm z wycięciem, z ramką i metka do oznaczenia, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia.Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32).opakowanie a 100 szt |  | op. | 20 | 20 | 0
9 | Sterylny włókninowy opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych, posiadający luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi o wymiarach 7,6cm * 5,1cm z tolerancją rozmiaru+/- 0,5cm opakowanie a 50 sztuk |  | op. | 200 | 200 | 0
10 | Sterylny bezalkoholowy trójpolimerowy preparat z silikonem do ochrony skóry zdrowej i uszkodzonej, dodatek plastycyzera zapewnia niepękającą barierę na skórze. działanie ochronne przez 72 godziny, skuteczność ochrony skóry przed uszkodzeniem przez mocz/kał potwierdzona klinicznie na grupie minimum 900 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). 12x28ml |  | op. | 5 | 5 | 0
11 | Skoncentrowany trójpolimerowy krem z silikonem do ochrony skóry przed działaniem płynów oraz nietrzymaniem moczu/kału, zapewnia nawilżanie suchej i spierzchniętej skóry, bez zawartości tlenku cynku i alkoholu, działanie przez 24 godziny (aplikacja co 3-4 epizod nietrzymania moczu/kału), skuteczność ochrony skóry potwierdzona klinicznie na grupie minimum 200 pacjentów (załączyć wykaz publikacji badań klinicznych). 12x92gr |  | op. | 2 | 2 | 0
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [7 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [7 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 13
Załącznik 2.13 do SIWZ
Numer sprawy DZP/PN/49/2018
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 13- Materiały hemostatyczne
L.p. | Rozmiar | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J. M. | Ogółem zapotrzebowana ilość saszetek | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | kompres z naturalnych włókien kolagenowych, czas wchłaniania ok. 3 tyg. 5cm x 8cm |  | saszetka | 12 | 12 | 0
2 | kompres z naturalnych włókien kolagenowych, czas wchłaniania ok. 3 tyg 5x30cm |  | saszetka | 4 | 4 | 0
3 | kompres z naturalnych włókien kolagenowych, czas wchłaniania ok. 3 tyg10cm x 12cm |  | saszetka | 12 | 12 | 0
4 | wchłanialna gąbka wykonana z czystej żelatyny wieprzowej, czas wchłaniania ok. 3 tyg 1x1x1cm |  | saszetka | 60 | 60 | 0
5 | wchłanialna gąbka wykonana z czystej żelatyny wieprzowej, czas wchłaniania ok. 3 tyg 8x5x1cm |  | saszetka | 60 | 60 | 0
6 | wchłanialna gąbka wykonana z czystej żelatyny wieprzowej, czas wchłaniania ok. 3 tyg 8x2x1cm |  | saszetka | 60 | 60 | 0
7 | wosk kostny mieszaniana wosku pszczelego 70% i wazeliny 30% wosk kostny, waga 2,5gr |  | saszetka | 48 | 48 | 0
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… | [7 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data | [5 empty] | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 14
Numer sprawy DZP/PN/49/2018
Załącznik nr 2.14 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 14 - Osłona na aparature Latus
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | pokrowiec na aparaturę Latus 80 |  | szt. | 200 | 200 | 0
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 15
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [7 empty] | Załącznik 2.15 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 15 - Materiały zużywalne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Materiały zużywalne wykorzystywane do wstrzykiwacza kontrastu i soli fizjologicznej Accutron CT-D. Zestaw składający się z następujących materiałów: ELS 200ml Easy Holding Syringe, HSD 525 suction tube, HP 180 patirnt line |  | szt | 100 | 100 | 0
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 16
Numer sprawy DZP/PN/49/2018
Załącznik 2.16 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 16 - Kaniula donosowa
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł. | Wartość brutto
1 | Kaniula donosowa j.u. do polisomnografu Somno Screen Plus RC |  | szt | 100 | 100 | 0
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 17
Numer sprawy DZP/PN/49/2018
Załącznik 2.17 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 17 - Tupfery i seton gazowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł. | Wartość brutto
1 | Kompres gazowy jałowy 17 N 8 W 10 cm x 10 cm 5 x 10 szt. Serweta gazowa z nitką Rtg + tasiemka 6W 17 N 45 cm x 45 cm a’ 4 Tupfer kula 15 x 15 a’ 5 |  | op. | 50 | 0 | 50
2 | Kompres gazowy jałowy 16 W 17 N 10 cm x 10cm 10 x 10 szt. Serweta gazowa z nitką Rtg + tasiemka 4W 17 N 50 cm x 50 cm a’ 8 Tupfer kula 20 x 20 a’ 5 |  | op. | 5 | 0 | 5
3 | Tupfer Fasola jałowy 15 cm x 15 cm x 3 szt |  | op. | 900 | 0 | 900
4 | Tupfer jałowy stożek 12 cm x 12 cm x 5szt |  | op. | 900 | 0 | 900
5 | Tupfer jałowy kula 50 cm x 50 cm x 25szt |  | op. | 4 | 0 | 4
6 | Tupfer jałowy rożek 18 cm x 18 cm x 5 szt |  | op. | 600 | 0 | 600
7 | Seton jałowy 2 m x 1 cm x 1 szt |  | szt. | 50 | 0 | 50
8 | Seton jałowy 2 m x 2 cm x 1 szt |  | szt. | 300 | 0 | 300
9 | Seton jałowy 2 m x 5 cm x 1 szt |  | szt. | 200 | 0 | 200
10 | Seton 17-nitkowy, 4-warstwowy, 2m x 1cm JAŁOWY 1 szt. |  | szt. | 600 | 600 | 0
11 | Seton 17-nitkowy, 4-warstwowy, 2m x 2cm JAŁOWY 1 szt. |  | szt. | 600 | 600 | 0
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 18
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [7 empty] | Załącznik 2.18 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 18 - Pipeta do biopsji
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Sterylne i jednorazowe narzędzie do pobieranie próbek. Narzędzie przeznaczone jest do diagnostyki macicy. Pipety używa się w celu uzyskania próbki zróżnicowanej tkanki endometrialnej bez użycia znieczulenia i warunkach gabinetowych. Próbka zostanie przebadana pod kątem cyto-histopatologicznym. Opis: - średnica katetera 3,1 mm - 4 otwory w celu pobrania większej ilości materiału - stożkowate zakończenie minimalizuje ryzyko perforacji - półsztywny materiał katetera ułatwia wprowadzenie - wystarczająca elastyczność katetera zapewnia pobranie materiału ze wszystkich obszarów jamy macicy, nawet tych trudno dostępnych |  | szt | 100 | 100 | 0
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 19
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Załącznik 2.19 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 19 - materiały do terapii nerkozastępczych
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Worki na filtrat 10 litrów z zaworem spustowym |  | WOREK | 30 | 30 | 0
2 | Rozdzielacz 2x4 do jednoczasowego podłączenia 4 worków substytutu/dializatu |  | SZT. | 5 | 5 | 0
3 | Igła plastikowa typu Spike o długości 72 mm (opakowanie a 100 szt.) |  | opak. | 2 | 2 | 0
4 | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 11,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm |  | SZT. | 15 | 15 | 0
5 | Dwukanałowy silikonowy cewnik do hemofiltracji o średnicy 13,5 Fr z podłączonym w kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach cewnika: 15 cm; 20 cm; 24 cm |  | SZT. | 5 | 5 | 0
6 | 46,7% Cytrynian sodu do wypełniania kanałów cewnika dializacyjnego w ampułkach po 5 ml (opakowanie a 20 amp.) |  | OP | 1 | 1 | 0
7 | Zestawy do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową – KIT-CiCa składające się z jałowych, pakowanych osobno następujących elementów: - zmodyfikowanej kasety integrującej 5 drenów: tętniczy, żylny, filtratu, cytrynianu (z końcówka Safe Lock), roztworu wapnia (z igłą "spike" z napowietrzaniem); - hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o pow. dyfuzyjnej 1,8 m2; - drenu dializatu. |  | OP | 30 | 30 | 0
8 | Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny) o składzie : - potas 2 lub 4mmol/l - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) - magnez 0,75 lub 1,00 mmol/l - fosforany 0 lub 1,25 mmol/l - wodorowęglan 20 mmol/l Opakowanie - 5,0 l. worek dwukomorowy zapakowany sterylnie w zewnętrznej folii bez obecności powietrza. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu: 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (skrętny) oraz port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. |  | WOREK | 500 | 500 | 0
9 | Zestaw do ciągłej, żylno-żylnej hemodiafiltracji KIT4, skład. Się z jałowych, pakowanych osobno elementów: hemofiltra z polisulfonową błoną półprzepuszczalną o powierzchni dyfuzyjnej 1,4m2; kasety integrującej dreny krwi z drenem filtracyjnym wraz z akcesoriami do wypełniania i płukania układu; drenu substytucyjnego, z przyłączami wlotowymi typu safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Luer (męski); drenu dializatu, z przyłączami wlotowymi typu safe Lock, zbiornikiem podgrzewacza, zaworem zwrotnym i przyłączem wylotowym typu Hansen |  | zest. | 3 | 3 | 0
10 | płyn subtytucyjny do hemofiltracji Multibic K0/2/3/4 |  | worek | 100 | 100 | 0
11 | 4% Cytrynian sodu w workach 1000 ml, lub w przeliczeniu 2000 ml |  | SZT. | 140 | 140 | 0
12 | Wodorowęglanowy płyn do hemofiltracji buforowany glukozą o stężeniu fizjologicznym 5,55 mmol/l o różnych stężeniach potasu (0/2/3/4 mmol/l), wieloelektrolitowy. Opakowanie - 5,0 litrowy worek dwukomorowy z wielowarstwowej folii bez PVC, połączenie zawartości komór musi być wykonalne przez ucisk na jedną z nich. Worek powinien posiadać dwa porty do pobierania płynu (wylotowe): 1. typu Luer Lock 2. typu Safe Lock (skrętny) oraz 3. port z membraną do nakłucia igłą w celu modyfikacji składu. |  | SZT. | 150 | 150 | 0
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 20
Numer sprawy DZP/PN/49/2018
Załącznik 2.20 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 20 - Pętle Druciane
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Petle druciane do usuwanie migdałków średnica 0,3 mm pakowane po 100 sztuk |  | OP | 2 | 2 | 0
2 | Petle druciane do usuwanie polipów średnica 0,4 mm pakowane po 100 sztuk |  | OP | 2 | 2 | 0
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 21
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Zalącznik nr 2.21 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 21 - Zestawy do pomp objętościowych
L.p. | Rozmiar | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J. M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Uniwersalny zestaw do podaży leków i płynów |  | szt | 600 | 600 | 0
Razem
ZESTAWY DO POMP OBJĘTOŚCIOWYCH KOMPATYBILNE Z POMPĄ OBJĘTOŚCIOWĄ Syramed VP 7000
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 22
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Załącznik 2.22 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 22 - przyrząd do leków cytostatycznych
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Dren przezroczysty do przygotowywania leków cytostatycznych w pojemniku lub worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem głównym - kompatybilny z drenem wielodrożnym (głównym). Bez zawartości PCV. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. |  | szt. | 3000 | 3000 | 0
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
|  | ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
|  | miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 23
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Załącznik 2.23 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 23 - asortyment do ssaka
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Zawór odcinający pojedynczy do kanistra wielokrotnego użytku do zamykania próżni bezpośrednio na pojemniku |  | SZT. | 40 | 40 | 0
2 | Pojemnik do płukania 1000 ml, do wielokrotnego użytku; wykonany z polipropyleny; dozwolone mycie i czyszczeni w temperaturze 120 º C. Służy do płukania. |  | SZT. | 10 | 10 | 0
3 | Dren łączacy do odsysania z workiem 2l (200x7ST) |  | SZT. | 320 | 320 | 0
4 | Dren balonowy 50 m, srednicz 7 mm, |  | SZT. | 2 | 2 | 0
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data |  |  |  | przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 24
Numer sprawy: DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Załącznik nr 2.24 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 24 – Materiały pomocnicze do obłożeń
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Jednorazowe prześcieradło nieprzemakalne wykonane z chlonnego i mocnego 3-warstwowego laminatu o gramaturze całkowitej 51g/m2, wzmocnione podłużnym i nitkami co ok. 17mm o wymiarach 80 x 140-210 (+/- 5cm), pakowane po 100 szt.Kolor biały z nibieskimi nitkami. |  | szt. | 300 | 0 | 300
2 | Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa do przechwytywania płynów o wymiarach 50-60 x 60 cm , wyposażona w sztywnik |  | szt. | 150 | 0 | 150
3 | Kieszeń samoprzylepna jednokomorowa do przechwytywania płynów o wymiarach 30 x30-40 cm , wyposażona w sztywnik |  | szt. | 220 | 0 | 220
4 | Jednorazowe spodenki do Kolonoskopii wykonane z włókniny polipropylenowej |  | szt. | 950 | 0 | 950
5 | Sterylna sciereczka wykonana z bardzo chłonnej celulozy lub włókniny , służaca do wycierania rąk przez operatora po myciu chirurgicznym oraz osuszania jałowych powierzchni o wymiarach 30-40 x 33-40 (pakowane pojedyńczo) |  | szt. | 5000 | 0 | 5000
6 | Sterylny pokrowiec na przewody wykonany z mocnej przezroczystej folii PE, do artroskopiilub laparoskopii teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach |  | szt. | 1000 | 0 | 1000
7 | Osłona na stolik Mayo w kolorze czerwonym z mocnej folii o grubości min. 60 mikronów z dodsatkową zewnętrzną warstwą chłonną w górnej części (pod narzedzia) o wym. Min.65 x 85 cm wym. Całk. Min. 78 x 144 cm |  | szt. | 300 | 0 | 300
8 | Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przezroczystej folii PE ,ściągniety elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd o wymiarze 80 |  | szt. | 400 | 0 | 400
RAZEM
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów - 5%.
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [7 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [7 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 25
Numer sprawy: DZP/PN/49/2018 | [6 empty] | Załącznik nr 2.25 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 25 – Obłożenia operacyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Zestaw uniwersalny. Skład: a) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 , c) 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2 d) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm e) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace , f) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka , składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. g) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. |  | komplet | 1250 | 500 | 750
2 | Sterylny zestaw do operacji brzuszno-kroczowych. Skład: a) 1 x serweta 180/280 cm x 220 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w kształcie trapezu o wymiarach 30 cm x 20 cm x 20 cm oraz otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zabezpieczonym klapką, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 b) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 c) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 d) 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm e) 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. f) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. g) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |  | komplet | 50 | 0 | 50
3 | Sterylny zestaw do operacji stawu biodrowego. Skład: a) serweta o wymiarach 230x260 cm z przylepnym wycięciem w kształcie litery U (20 x 100 cm), otoczonym taśmą samoprzylepną, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gram 57 g/m2, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną o gram. 80 g/m2 b) serweta o wymiarach 150 x 240 cm, z przylepcem, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gram 57 g/m2, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną o gram. 80 g/m2 , c) serweta o wymiarach 180x180 cm, z taśmą lepną, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gram 57 g/m2, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną o gram. 80 g/m2 d) 2x serweta o wymiarach 75x 90 cm z przylepcem, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu nieprzemakalnego o gram 57 g/m2, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną o gram. 80 g/m2 , e) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm o gramaturze 68 g/m2 f) 1x osłona na kończynę o wymiarach 30 x120 cm g) 3x taśma samoprzylepna 10x50cm o gramaturze 68 g/m2 h) 1 x opaska elastyczna 10 cm x 450 cm i) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 oraz laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. j) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2. |  | komplet | 350 | 150 | 200
4 | Zestaw sterylny do TUR. Skład zestawu: a) 1 x serweta 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz folii PE b) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 c)1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 d) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |  | komplet | 280 | 0 | 280
5 | Sterylny fartuch pełnobarierowy wykonany z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, z nieprzemakalnymi wstawkami na całej długości z przodu oraz na rękawach o gramaturze 50 g/m2; specjalna porzeszana konstrukcja fartucha umożliwiająca pracę w pozycji siedzącej, jednocześnie zabezpieczająca operatora przed przemoczeniem; tylne części fartucha zachodzące na siebie, troki zabezpieczone w specjalnym kartoniku, umożliwiając aseptyczna aplikację, zapięcie typu rzep, rękawy zakończone dzianinowym mankietem; pakowany w serwetę wraz z 2 ręcznikami do rąk ( DO POZYCJI NR 4) |  | komplet | 280 | 0 | 280
6 | Zestaw do cystoskopii. Skład: a) 1 x serweta samoprzylepna 75 cm x 200 cm z otworem o wymiarach 8 cm x 12 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 b) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 c) 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m d) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 100 cm x 150 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2 |  | komplet | 483 | 0 | 483
7 | Zestaw do zabiegów ginekologicznych. Skład: a) 1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu b) 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 c)4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 d) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 e) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |  | komplet | 180 | 0 | 180
8 | Sterylny zestaw przeznaczony do zabiegu artroskopii kolana. Skład: a) 1x serweta o wym.230x 320 cm z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 57 g/m2, z otworem samouszczelniającym o średnicy 7 cm, zintegrowana ze zbiornikiem na płyny; zbiornik ze sztywnikiem oraz portem do podłączenia drenu b) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm c) 3x taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm, wykonana z włókniny o gramaturze 68 g/m2 d) 1x osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm e) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 oraz laminatu chłonnego o gramaturze 57 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. f) 2x serweta wzmocniona na stół instrumentalny o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2 |  | komplet | 240 | 200 | 40
9 | Sterylny zestaw do operacji laryngologicznych. Skład: a) 1 x serweta samoprzylepna 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów b) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 c) 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 d) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 e) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 f) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. g) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |  | komplet | 160 | 0 | 160
10 | Sterylny zestaw do operacji na kończynie górnej. Skład: a) 1x serweta o wymiarach 230 x 300 cm o gramaturze 57 g/m2 wyposażona jest w warstwę chłonną o gramaturze 80g/m2 z otworem samouszczelniającym o średnicy 7 cm b) serweta 150 cmx 190 cm o gramaturze 57 g/m2 wyposażona jest w warstwę chłonną o gramaturze 30 g/m2 |  | komplet | 20 | 0 | 20
11 | Zestaw do laparoskopii. Skład: a) 1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. b) 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2 c) 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2 d) 1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm e) 1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2. f) 1 x samoprzylepna kieszeń jednokomorowa o wymiarach 30 cm x 40 cm ze sztywnikiem, wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 65 g/m2 g) 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania. h) 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. |  | komplet | 130 | 70 | 60
12 | Fartuch chirurgiczny wzmocniony Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2. * Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej i na rękawach. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Gramatura wzmocnienia w części przedniej fartucha 42 g/m2 , na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach (złożenie typu book folded). Wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem; z tyłu, w okolicach szyi, zapięcie na rzep min. 3 cm x 6 cm i 3 cm x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Fartuch podwójnie pakowany ze sterylnym opakowaniem wewnętrznym - papier krepowy. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Dodatkowo w opakowaniu dwa ręczniki w rozmiarze 30x40cm. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie dla strefy krytycznej i mniej krytycznej. Fartuch sterylizowany tlenkiem etylenu. Rozmiar fartucha oznaczony na dwa sposoby: w centymetrach oznaczających jego długość - 120 cm (+/- 5 cm) oraz literowo S/M.długość - 130 cm (+/- 5 cm) oraz literowo M.- 150 cm (+/- 5 cm) oraz literowo L. 170 cm (+/- 5 cm) oraz literowo XL 150 cm large (+/- 5 cm) oraz literowo XXL. |  | komplet | 800 | 0 | 800
RAZEM
Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów - 5%.
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 26
Załącznik nr 2.26 do SIWZ
Numer sprawy: DZP/PN/49/2018
Formularz cenowy
Zadanie nr 26 – Zestawy zabiegowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Zestaw zabiegowy: - kompresy 5 x 5 włókninowe 40 g – 5 szt - tupfer kula 30 x 30 cm z gazy 17-nitkowej – 7 szt, - penseta plastikowa – 1 szt - kubek /pojemnik/ plastikowy – 1 szt, - nerka tekturowa – 1 szt, - kubek /pojemnik/ plastikowy – 1 szt, - serweta włókninowa foliow.z otworem i przylepcem 45 x 75 – 1 szt, - serweta włókninowa75 x 50 – 1 szt, - opakowanie twardy blister wysokość min .35 mm |  | komplet | 900 | 0 | 900
2 | Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, rękawice lateksowe L -2 szt., - tupfer kula 20 x 20 - 5 szt., -kleszczyki typu korcang 19 mm, opakowanie typu twardy blister 2 lub 3 komory |  | komplet | 100 | 0 | 100
3 | Zestaw do zmiany opatrunku, 2 x kompres włókninowy 30-40 g 7,5 cm x 7,5 cm, -tupfer kula 20 x 20 -6 szt., - rękawice latexowe M -2 szt., - pensety - 2 szt., - skalpel nr 11, - worek foliowy na odpady, - opakowanie twardy blister 3 komory |  | komplet | 30 | 0 | 30
4 | Zestaw do cewnikowania, - tupfer kula 20 x 20 -6 szt., -serweta włókninowa 50 x 50-60 – 1 szt., - serweta włókninowa z otworem 6 cm 50 x 50 - 1 szt., - penseta - 1 szt., - rękawice lateksowe M - 2 szt., opakowanie twardy blister 2-3 komory |  | komplet | 100 | 0 | 100
Razem
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [5 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [5 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 27
Numer sprawy: DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Załącznik nr 2.27 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 27 – Zestaw serwet do operacji okulistycznych uniwersalny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogólne zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Zestaw o składzie: 1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 140 cm x 240 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z 2 torbami do zbiórki płynów, wyposażona w 1 sztywnik. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2; 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2; 1 x pokrowiec na tacę Fako o wymiarach 40 cm x 65 cm wykonany z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2; 2 x osłona na podłokietnik o wymiarach 35 cm x 75 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2; 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.; 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2; + pakowane osobno 2 x fartuch chirurgiczny standard wykonany z wielowarstwowej włókniny hydrofobowej SMS o gramaturze 35 g/m2, wyposażony w system troków, kartonik do aseptycznej aplikacji, tylne części fartucha zachodzące na siebie, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny, odporność na przenikanie płynów 35 cm H2O, odporności na przenikanie mikroorganizmów IB 6,0, do każdego fartucha dołączona 2 włókninowe ręczniki 30x30cm, Rozmiar M, L, XL, XXL |  | komplet | 700 | 0 | 700
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [7 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [7 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 28
Numer sprawy: DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Załącznik nr 2.28 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 28 – Opatrunki jałowe z wkładem chłonnym
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym 5-6 cm x 7-7,2 cm x 1 szt. |  | szt. | 1500 | 0 | 1500
2 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym 8-10 cm x 15 cm x 1 szt. |  | szt. | 5000 | 0 | 5000
3 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym 9-10 cm x 5-8 cm x 1 szt. |  | szt. | 1800 | 0 | 1800
4 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym 10 cm x 8-9 cm x 1 szt. |  | szt. | 5000 | 0 | 5000
5 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym 9-10 cm x 20 cm x 1szt. |  | szt. | 5000 | 0 | 5000
6 | Opatrunek jałowy z wkładem chłonnym 9-10 cm x 25-35 cm x 1 szt. |  | szt. | 300 | 0 | 300
7 | Elastyczny przylepiec mocujący do drenów donosowych,posiadający odpowiednią przepuszczalność, samoprzylepny, niejałowy 7cm x7-7,5 cm |  | szt. | 2000 | 0 | 2000
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… |  |  |  |  | .............................................................
| miejscowość, data |  |  |  |  | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 29
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [9 empty] | Załącznik nr 2.29 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 29 – Kompresy gazowe niejałowe, gaza opatrunkowa niejałowa
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Kompresy gazowe niejałowe 10x10cm-100szt. 8w 13nit podw. brzegi typu ES; kl IIa reg. 7 |  | op | 4000 | 4000 | 0
2 | Kompresy gazowe niejałowe 7,5x7,5cm-100szt. 8w 13nit podw. brzegi typu ES; kl IIa reg. 7 |  | op | 2500 | 2500 | 0
3 | Kompresy gazowe niejałowe 5x5cm-100szt. 8w 13nit podw. brzegi typu ES; kl IIa reg. 7 |  | op | 2000 | 2000 | 0
4 | Gaza niejałowa 17-nitkowa w składkach 50-200 mb |  | mb | 1600 | 0 | 1600
5 | Kompresy gazowe niejałowe 8 w, 17 nitek 5 x 5 cm a 100 szt |  | op. | 4600 | 0 | 4600
6 | Kompresy gazowe niejałowe 8 w, 17 nitek 7,5 x 7,5 cm a 100 szt |  | op. | 4500 | 0 | 4500
7 | Kompresy gazowe niejałowe 8 w, 17 nitek 10 x 10 cm a 100 szt |  | op. | 3000 | 0 | 3000
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
………………………………………………
miejscowość, data
(podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 30
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [9 empty] | Załącznik nr 2.30 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 30 – chusteczki dezynfekcyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Chusteczki nasaczone srodkiem dezynfekcyjnym (a 100 sztuk) |  | op | 240 | 240 | 0
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
………………………………………………
miejscowość, data
(podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 31
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [9 empty] | Załącznik 2 .31 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 31 - Opatrunki specjalistyczne do kaniul
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul , cewników centralnych i innych , wzmocnienie włókniną obrzeża opatrunku oraz części obejmującej cewnik , kształt owalny , ramka ułatwiająca aplikację , dwa wycięcia na kaniulę, cewnik , dodatkowy włókninowy pasek z wycięciem do mocowania kaniuli/ cewnika , rozmiar 10 x 12 cm , okno wypełnione folią min. 8,2 x 6,4 cm , odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol , klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej , wyrób medyczny klasy II a, niepylące, nierwące się w kierunku otwarcia opakowanie z polietylenu typu folia-folia o wysokiej gęstości , zapewniające sterylną powierzchnię dla odłożenia opatrunku po otwarciu opakowania. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27nm przez niezależne laboratorium Op. = 50szt |  | op. | 50 | 0 | 50
2 | Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek , ramka ułatwiająca aplikację , zaokrąglone brzegi , rozmiar 20 x 30 cm , odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol , klej akrylowy równomiernie naniesiony na całej powierzchni przylepnej , wyrób medyczny klasy I Ia . Potwierdzenie bariery folii dla wirusów => 27 nm przez niezależne laboratorium . Op. =10szt. |  | op. | 5 | 0 | 5
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [7 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [7 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 32
Znak sprawy:DZP/PN/49/2018 | [8 empty] | Zalącznik nr 2.32 do SIWZ
FORMULARZ CENOWY
ZADANIE NR 32 - Igły i wkłucia centralne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J. M. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil-Point 25G x 90mm z igłą prowadzącą 20 G x 38 mm. Produkt nietoksyczny , apirogenny. |  | szt. | 700 | 700 | 0
2 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil-Point 26G x 90mm z igłą prowadzącą 20 G x 38 mm. Produkt nietoksyczny , apirogenny. |  | szt. | 150 | 100 | 0
3 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil-Point 22G x 90mm z igłą prowadzącą 20 G x 38 mm. Produkt nietoksyczny , apirogenny. |  | szt. | 200 | 200 | 0
4 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego Pencil-Point 27G x 90mm z igłą prowadzącą 20 G x 38 mm. Produkt nietoksyczny , apirogenny. |  | szt. | 500 | 500 | 0
5 | IGŁA do nakłuć lędżwiowych 20 G x 3 1/2" (0,9 x 88) |  | szt. | 700 | 700 | 0
6 | Cewnik do wkłuć centralnych, 2-światłowy 7FR, dł. 15 cm, o przekroju okrągłym każdego światła na całej długości cewnika 2 x 16G, poliuretanowy w zestawie, w skład którego wchodzą: igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na prowadnik, hydrofilne rozszerzadło 8FRx12 cm, nitinolowy prowadnik 0,035" x 50 cm umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące. Przepływy w poszczególnych kanałach: 16Ga - 5800ml/h, 16Ga - 5800ml/h |  | szt. | 100 | 100 | 0
7 | Cewnik do wkłuć centralnych, 3-światłowy 7FR, dł. 15cm , z zastawkami luer-lock i kanałem do szybkich wlewów (do 300 p.s.i=20,7bar) o przekroju okrągłym każdego światła na całej długości cewnika 1 x 16G, 2x 18G, poliuretanowy w zestawie, w skład którego wchodzą: igła 18G x 7 cm, strzykawka Luer Slip 5 ml z otworem na prowadnik, hydrofilne rozszerzadło 8FRx12 cm, nitinolowy prowadnik 0,035" x 50 cm umieszczony w specjalnym plastikowym, skalowanym podajniku z obrotowym, ząbkowanym kółkiem do wysuwania prowadnika, skalpel 11 z krótką rączką, skrzydełka mocujące, plaster z rzepem do zamocowania cewnika i opatrunkiem. Przepływy w poszczególnych kanałach: 14Ga - 2800ml/h, 18Ga - 1600ml/h, 18Ga - 1600ml/h |  | szt. | 150 | 150 | 0
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
| ……………………………………………… | [7 empty] | .............................................................
| miejscowość, data | [7 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
przedstawiciela (li) Wykonawcy

## Zadanie nr 33
Numer sprawy DZP/PN/49/2018 | [10 empty] | Załącznik nr 2.33 do SIWZ
Formularz cenowy
Zadanie nr 33 – elektrody , filtry
Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa produktu / producent / numer katalogowy* | J.m. | Ogółem zapotrzebowana ilość | Zapotrzebowanie do m. Ełk | Zapotrzebowanie do m. Lublin | Cena jednostkowa netto | VAT w % | Wartość netto | VAT w zł | Wartość brutto
1 | Filtr bakteryjny z nawilżaczem |  | szt | 1200 | 1200 | 0
2 | Elektrody do EKG śr. 50 mm |  | szt | 24000 | 24000 | 0
RAZEM
(*) Wykonawca zobowiązany jest wpisać informacje dotyczące każdego wymienionego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający w późniejszym czasie identyfikację dostarczonego towaru z fakturą.
.............................................................
| ……………………………………………… | [8 empty] | (podpis i pieczęcie upoważnionego(ych)
| miejscowość, data | [7 empty] | przedstawiciela (li) Wykonawcy