DZP/Z/13/2018

**Załącznik nr 2**

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest:** remont budynku nr 14 na potrzeby Rejonowej Bazy Zaopatrzenia Medycznego.

W ramach prowadzonego remontu należy wykonać prace budowlano – instalacyjne, w następującym zakresie:

- wymiany instalacji elektrycznej (zastosowanie opraw energooszczędnych);

- wykonania sufitu podwieszanego wraz paroizolacją i izolacją termiczną;

- wykonanie tynków wewnętrznych;

- wykonanie posadzki z żywicy epoksydowej;

- wykonanie podbudowy betonowej pod podest wejściowy przy bramie garażowej;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej jako podest wejściowy przy bramie garażowej;

- wymiany stolarki drzwiowej zewnętrznej – wykonanie bramy garażowej otwieranej elektrycznie o wymiarach 250 x 170 cm;

- wymiany stolarki okiennej PCV;

- wykonania przyłącza C.O.;

- montażu grzejników C.O. stalowych płytowych o odpowiedniej powierzchni grzejnej z zaworem termostatycznym, powrotnym i głowicą termostatyczną;

- wykonania instalacji alarmowej (napadu i włamania) – wykonanie okablowania instalacji alarmowej rozmieszczenie czujek, które wykrywają intruza. Sygnał alarmy za pomocą WI – FI przesyłany będzie do centrali znajdującej się u portiera w budynku głównym Szpitala ( budynek nr 1 ) i za pomocą funkcji SMS do użytkownika obiektu

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Zamawiający zaleca Wykonawcy, przed złożeniem oferty, przeprowadzenie wizji lokalnej w celu zapoznania się z istniejącymi warunkami i ustaleniu szczegółów technicznych w godzinach 9-14 po uzgodnieniu pod numerem telefonu 533-324-451