## przedmiar
DZP/Z/14/2018 |  |  | Załącznik nr 3
Przedmiar robót
Roboty budowlane w budynku magazynowym nr 14 w kompleksie K-790 przy Al.. Racławickich 23
L.p. | podstawa wyceny | Opis | j.m. | ilość
a | b | c | d | e
1 | KNR W 4-01 0353-7- analogia | Wykucie z muru bramy zewętrznej z utylizacją | kpl. | 1
2 | KNR W 4-01 0353-7- analogia | Wykucie z muru drzwi wewnętrznych z utylizacją | kpl. | 1
3 | KNR 4-01 0348-03 analogia | Rozbiórka ścianki działowej gr 1/2 cegły | m2 | 5.5
4 | KNR 4-01 0701-05 analogia | Odbicie tynków wewnętrznych | m2 | 185.25
5 | KNR 4-01 0108-01,0108- 04 analogia | Wywóz gruzu do 12 km | m3 | 8.07
6 | KNR 4-01 0716-02 analogia | Tynki wewnętrzne | m2 | 138.9
7 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży | m2 | 138.9
8 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi | m2 | 138.9
9 | KNR W 2-02 0203-4- analogia | Zabetonowanie studzienki | m3 | 3.768
10 | KNR 2-02 0607-01 analogia | Izolacje przeciwwilgociowe z folii szerokiej | m2 | 52.576
11 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr 10 cm | m2 | 46.35
12 | KNR 2-02 1101-02 analogia | Płyta betonowa gr 12 cm z betonu C20/25 gr 12 cm | m3 | 5.562
13 | NNRNKB 202 1134-01 | Gruntowanie podłoży gruntem głeboko penetrującym | m2 | 49.18
14 | NNRNKB 202 1130-02 | Warstwy wyrównujące i wygładajace z zaprawy | m2 | 46.35
15 | KNR 2-02 1116-03 analogia | System posadzki epoksydowej z wywinięciem na ścianę 10 cm | m2 | 52.576
16 | KNR 2-31 0109-03 | Podbudowa betonowa pod podest wejściowy przy bramie garażowej | m2 | 8
17 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki betonowej gr 8 cm | m2 | 8
18 | KNR 2-02 1205-01 analogia | Okna zewnetrzne o powierzchni do 2m2 z szybą P4 | m2 | 2.88
19 | KNR 2-02 1205-01 analogia | Brama garażowa otwierana elektrycznie o wymiarach 250x170 cm | kpl | 1
20 | KNR 0-14 2011-01 KNR 2-02 analogia | Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi (woda) na rusztach metalowych pojedynczych, jednowarstwowa wraz z paroizlacją - sufit | m2 | 46.35
21 | KNR 2-02 0609-03 analogia | Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr 30 cm | m2 | 46.35
22 | KNR 2-01 0212-05 analogia | Roboty ziemne koparkami - wykop pod przyłącze c.o. | m3 | 9.6
23 | KNR 2-20 0201-02 analogia | Rurociagi preizolowane | mb | 25
24 | KNNR 4 0403-01 | Rurocigi w instalacjach c.o. o średnicy nominalnej 18 mm | mb | 40
25 | KNNR 4 0418-07 | Grzejniki dwypłytowe wys 600, dł. 1000 z zaworem termostatycznym , powrotnym i głowicą termostatyczną | szt | 6
26 | KNNR 5 0406-02 analogia | Montaż czujki dymu | szt | 2
27 | KNNR 5 0406-02 analogia | Montaż przycisku p.poż. | szt | 1
28 | KNNR 5 0406-02 analogia | Przewody kabelkowe | mb | 30
29 | kalk własna | Centralka p.poż z możliwościa powiadamiania - dostawa i montaż | kpl | 1
30 | KNR AL-01 0201-02 | Montaż czujki ruchu | szt | 2
31 | KNR AL-01 0203-02 | Montaż czujki otwarcia | szt | 3
32 | kalk własna | Centralka alarmowa z możliwościa powiadamiania - SMS, sygnalizator dźwiękowy i świetlny, akumulator bezobbsługowy do 10 Ah | kpl | 1
33 | KNNR 5 0707 -01 analogia | Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w rowach ręcz nie | mb | 30
34 | kalk własna | Obsadzenie rozdzielnicy TN-S z wyposażeniem | kpl | 1
35 | KNNR 5 0205 -01 analogia | Przewody kabelkowe o łacznym przekroju żył do 7,5 mm2 w gotowych bruzdach | mb | 150
36 | KNNR 5 0306 -02 analogia | Łaczniki i przyciski jednobiegunowe | szt | 2
37 | KNNR 5 0308 -05 analogia | Gniazda instalacyjne wtyczkowe zez stykiem ochronnym | szt | 3
38 | KNNR 5 0511 -01 analogia | Oprawy LED do pomieszczeń produkcyjnych, strugoodporne i pyłoszczelne w obudowie 2x36 W | kpl | 4
39 | kalk własna | pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia | kpl | 1