Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Znak sprawy: DZP/PN/67/2018							Lublin, dnia 05.12.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem

ZMIANA SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 2.1 do SIWZ Tabela parametrów granicznych, jak poniżej:

1. Dla Zadania nr 1 – Dostawa aparatu USG:

a) w poz. nr 83 zmiana zapisów w parametrach wymaganych:

było: Szerokość pola skanowania max. 40 mm

jest: Szerokość pola skanowania min. 50 mm

b) zmiana zapisów oraz oceny jakościowej w poz. 86:

było:

| 86. | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |
| --- | --- |
| 87. | Zakres częstotliwości pracy min. 5,0 – 13,0 MHz. |
| 88. | Liczba elementów: min. 190 |
| 89. | Szerokość pola skanowania min. 50 mm |
| 90. | Obrazowanie harmoniczne min. 6 zakresów częstotliwości |
| 91. | Obrazowanie trapezowe |

Jest:

| 86. | Głowica Endovaginalna szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. |
| --- | --- |
| 87. | Obrazowanie harmoniczne |
| 88. | Zakres częstotliwości pracy |
|  | min. 3,0 – 10,0 MHz. |
| 89. | Promineń min. R10 |
| 90. | Kąt skanowania min. 195 st. |
| 91. | Zastosowanie w badaniach: położniczych, ginekologicznych, urologicznych |

W załączeniu Specyfikacja przedmiotowa – Załącznik nr 2.1 do SIWZ po zmianie (dotyczący Zadania nr 1 – Dostawa aparatu USG).

Treść powyższej zmiany należy uwzględnić w składanych ofertach.

Zapraszamy do składania ofert w dniu 11.12.2018 r. godz. 09:30.

Sporz.: Kamila Taracha-Bąkowska