Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Znak sprawy: DZP/PN/68/2018							Lublin, dnia 05.12.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa aparatury i sprzętu medycznego wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i przeszkoleniem – system monitorowania pacjentów OAiIT

ZMIANA SIWZ

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) dokonuje zmiany treści SIWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ Tabela parametrów granicznych, jak poniżej:

1. Dodanie nowych pozycji od 71 – 74.

Jest:

| 71. | Wyposażenie |
| --- | --- |
| 72. | Światłowodowa lampa czołowa - 2 szt mocowana do profesjonalnego czepca, zasilana z projektora zimnego światła, z regulacją położenia w płaszczyźnie pionowej i regulacją kąta zbieżności wiązki światła |
| 73. | Wózek do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej pomiędzy salami - 1 szt., zmiana wysokości leża, regulacja oparcia pleców, Trendelenburg/anty-Trendelenburg, płyta przezierna dla promieni RTG, wózek wyposażony w miejsce na kasetę RTG, wyposażenie wózka: uchwyt na butlę z tlenem, składane poręcze boczne, pasy zabezpieczające 2 kpl, wieszak kroplówki |
| 74. | Lampa zabiegowa przejezdna - 1 szt Podstawa solidna i stabilna na 4 kółkach w tym 2 z blokadą Lampa wyposażona w sterylny uchwyt Intensywność świecenia z 1m min. 90 klux Temperatura barwowa min. 4200K Indeks CRI > 93 Średnica pola świecenia ( d50) min. 100-250mm Wgłębność L1+L2 min. 80cm Zakres regulacji natężenia min. 10 – 100% Czas pracy > 50 000 godz. Moc max 70W Zakres regulacji góra – dół min. 100cm Ramiona blokowane poprzez sprężyny gazowe |

W załączeniu Tabela parametrów granicznych – Załącznik nr 2 do SIWZ po zmianie.

Treść powyższej zmiany należy uwzględnić w składanych ofertach.

Zapraszamy do składania ofert w dniu 12.12.2018 r. godz. 09:30.

Sporz.: Kamila Taracha-Bąkowska