## Arkusz1
Numer sprawy: DZP/PN/33/2019 | [16 empty] | Załącznik nr 2.6 do SIWZ
ZADANIE Nr 6
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników lateksowych i szybkich testów diagnostycznych oraz barwników hematologicznych i odczynników do analityki ogólnej.
LP. | ZESTAW ODCZYNNIKOWY | J.M. | Maksymalne opakowanie | Zapotrzebowana Ilość Lublin | Zapotrzebowana Ilość Ełk | Ogółem zapotrzebowana ilość | Wielkość opakowania* | Ilość opakowań* | CENA NETTO 1 OZN. | CENA BRUTTO 1 OZN. | CENA NETTO 1 OP. | CENA BRUTTO 1 OP. | Wartość netto | VAT |  | WARTOŚĆ BRUTTO | WARUNKI GRANICZNE | Potwierdzenie warunków | PRODUCENT / NUMER KATALOGOWY | Nazwa handlowa przedmiotu zamowienia
[14 empty] | % | zł
1 | Kalprotektyna - kasetki | oznacznik | 20 ozn. | 160 | 0 | 160 | [10 empty] | 1. Jakościowy test kasetkowy do wykrowania ludzkiej kalprotektyny w kale 2. Cut off: 500 ng/ml 3. Czułość > 94%, swoistość 93%
2 | Giardia Lamblia -kasetki | oznacznik | 20 ozn. | 160 | 0 | 160 | [10 empty] | 1. Test jakościowy - immunochromatograficzny do wykrywania antygenu Giardia w próbkach kału 2. Granica wykrywalności 4 ng/ml 3. Czułość i swoistość >99%
3 | Legionella pneumophila (w moczu) - kasetki | oznacznik | 20 ozn. | 40 | 0 | 40 | [10 empty] | 1. Szybki test immunochromatograficzny kasetkowy do jakościowego wykrywania antygenu Legionella pneumophila serogrupy 1 w próbkach moczu. 2. Czułość >99%, swoistość >99%.
4 | Krew utajona w kale (FOB) - kasetki | oznacznik | 25 ozn. | 800 | 400 | 1200 | [10 empty] | 1. Immunochromatograficzny test płytkowy do wykrywania krwi utajonej w kale bez diety. 2. Cut off: 40 ng/ml 3. Zestaw zawiera kontrolę dodatnią i ujemną w postaci płynnej, aplikatory z buforem
5 | Syphilis test -kasetka | oznacznik | 50 ozn. | 8000 | 8000 | 16000 | [10 empty] | 1. Immunochromatograficzny test kasetkowy do wykrywania przeciwciał przeciwko Trepanoma pallidum (IgM,igG) 2. Czułość: 99,6%, swoistość: 99,1%
6 | Marihuana w moczu - kasetka | test | 40 ozn. | 800 | 0 | 800 | [10 empty] | 1. Test kasetkowy w moczu, 50 ng/ml 2. Metodyki muszą zawierać informację na temat reakcji krzyżowej
7 | Panel (AMP/BAR/BZD/COC/MET/MOP/MTD/EXTASY/TCA/THC - kasetka | test | 10 ozn. | 160 | 0 | 160 | [10 empty] | 1. Test kasetkowy w moczu 2. Czułość - 1000 ng/ml. 3. Metodyki muszą zawierać informację na temat reakcji krzyżowej
8 | SLE test lateksowy | oznacznik | 50 oz. | 0 | 50 | 50 | [10 empty] | 1. Aglutynacja cząsteczek lateksu 2. Zestaw zawiera niezbędne elementy do wykonania oznaczenia - płytki testowe, mieszadełka, kontrole dodatnią i ujemną
9 | Płyn Lugola | ml | 500 ml | 2 | 2 | 4
10 | Sudan III | ml | 100 ml | 2 | 0 | 2
11 | Barwnik do oznaczania retikulocytów | ml | 100 ml | 2 | 0 | 2
12 | Płyn rozcieńczający krwinki płytkowe | ml | 100 ml | 2 | 2 | 4
13 | Odczynnik McWiliama | ml | 1000 ml | 2 | 0 | 2
14 | Odczynnik MayGrunwald | ml | 1000 ml | 2 | 4 | 6
15 | Odczynnik Giemsy | ml | 1000 ml | 1 | 10 | 11
16 | Bufor rozcieńczający barwnik Giemsy | ml | 1000 ml | 1 | 10 | 11
17 | Odczynnik Pandyego | ml | 100 ml | 2 | 10 | 12
18 | Odczynnik None-Apelta | ml | 100 ml | 2 | 10 | 12
19 | Odczynnik Samsona | ml | 100 ml | 0 | 10 | 10
20 | Olejek immersyjny | ml | 100 ml | 2 | 0 | 2
* - wypełnić jeśli dotyczy
WARUNKI DODATKOWE
1 | Wymóg dostarczenia ulotek/instrukcji używania odczynników spełniających wymagania
2 | Pakiet stanowi niepodzielną całość i nie podlega podziałowi
3 | Wymóg zachowania maksymalnych opakowań zestawów.
4 | Niespełnienie warunków granicznych oraz dodatkowych spowoduje odrzucenie oferty.
5 | W kolumnie Numer kat.Wykonawca zobowiązany jest wpisać numer katalogowy każdego produktu stanowiącego przedmiot zamówienia w sposób umożliwiający identyfikację dostarczonego towaru z fakturą