Znak sprawy: DZP/PN/58/2019                                                                       Załącznik  nr 2  do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa ujęcia wody i sieci wodociągowej dla zadania nr 91670” tj. wykonanie opisu przedmiotu zamówienia, programu inwestycji w oparciu o zatwierdzone Wojskowe Minimalne Wymagania Organizacyjno – Użytkowe i kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych w oparciu o uszczegółowiony na etapie programu inwestycji zakres rzeczowy zadania. Wszystkie opracowania projektowe Wykonawca wykona we własnym zakresie.

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

- Zakres rzeczowy dokumentacji projektowo – kosztorysowej będzie wynikał z zatwierdzonego Programu inwestycji, objętego realizacją niniejszego zamówienia;

- Podstawą do wykonania przedmiotowych dokumentacji są potrzeby użytkownika wg. założeń programowych ( minimalnych wojskowych wymagań organizacyjno – użytkowych wraz                    z opiniami);

- Dokumentacja techniczna musi posiadać niezbędne uzgodnienia, w tym m.in. z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., BHP, WOMP, Delegaturą Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie, Miejskim Konserwatorem Zabytków. Poza uzgodnieniami wynikającymi z decyzji administracyjnych należy dodatkowo dokumentację uzgodnić z Użytkownikiem;

- Dokumentacje należy wykonać zgodnie z wszystkimi przepisami szczególnymi (cywilnymi                    i wojskowymi) i obowiązującymi normami mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność                i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;

- Wykonawca winien właściwie określić nazewnictwo dokumentacji projektowej dla planowanych do wykonania robót budowlanych (zgodnie z ustawą Prawo budowlane) oraz wystąpić i uzyskać właściwe uzgodnienia i decyzje administracyjne.

- Opracowanie kompletnej dokumentacji wymaga wykonania:

Projektu budowlanego - opracowanie projektu budowlanego w 4 egz., dodatkowo w formie elektronicznej w oparciu o program AUTO-CAD lub kompatybilnym z nim (1 egz.) oraz w formie ,,pdf’’ przekazane na nośniku cyfrowym;

Projektu wykonawczego - opracowanie projektów wykonawczych w 4 egz. (jako opracowań uzupełniających i uszczegóławiających projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych), dodatkowo    w formie elektronicznej w oparciu o program AUTO-CAD lub kompatybilnym z nim (2 egz.-tylko projekty    -JAWNE) oraz w formie ,,pdf’’ przekazane na nośniku cyfrowym.

Opracowania informacji BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.   w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przedmiarów robót w 2 egz. i kosztorys inwestorski zgodnie z zawartością projektu wykonawczego. Przedmiary robót należy wykonać w oparciu o program NORMA lub inny kompatybilny z tym programem. Wersję elektroniczną przedmiarów należy przekazać na nośniku cyfrowym w rozszerzeniu  *ath. Przedmiary powinny być opracowane w oparciu o katalogi nakładów rzeczowych (KNR, KNR-W). Nie dopuszcza się opracowań  w oparciu o katalogi normatywnych nakładów rzeczowych (KNNR). Przedmiary robót winny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót oraz w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej.

Kosztorysów inwestorskich w 2 egz. (metodą szczegółową) wg zasad określonych                                     w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego - metodą kalkulacji szczegółowej.

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie winny obejmować cały zakres robót niezbędnych do wykonania przez wykonawcę oraz dodatkowo uwzględnić koszty uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych.

Wykonania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w 2 egz. (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.). W Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru robót należy wyspecyfikować listę urządzeń, które mogą być zastąpione urządzeniami równoważnymi                         i określić parametry techniczne, które mają być rozpatrywane przy stwierdzeniu równoważności urządzeń, (np. centrala klimatyzacyjna- wydajność, moc, hałas itp.).

Zestawienia Kosztów Zadania - Opracowanie Zestawienia Kosztów Zadania (ZKZ) w 2 egz. (wg wzoru zawartego w Decyzji nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016r. z uwzględnieniem analizy porównawczej wskaźników jednostkowych uwzględniając: kosztorysy inwestorskie, koszty opracowania dokumentacji oraz koszt opracowania PI, szacunkowe koszty nadzoru autorskiego, koszty uzgodnień i decyzji administracyjnych, koszt pełnienia nadzoru autorskiego, podatek VAT, rezerwę środków finansowych na realizację robót nieprzewidzianych projektem.

Wszystkie opracowania należy wykonać dodatkowo na nośniku elektronicznym.

Projekty, kosztorysy, przedmiary oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót winny być wykonane w technice komputerowej, dostarczone na 2 płytach CD/DVD:

- Płyta nr 1 - Projekty, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (pliki graficzne                   w formacie dwg i pdf).

- Płyta nr 2 - Projekty, kosztorysy inwestorskie, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ (pliki graficzne w formacie dwg i pdf).

W przypadku wykonywania projektu na mapach w wersji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do jego wykonania na skanie mapy przyjętej do zasobu Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej                              i Kartograficznej Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Lublinie z widocznymi cechami (pieczęciami) potwierdzającymi ten fakt.

Opis przedmiotu zamówienia:

- Opis przedmiotu zamówienia należy opisać jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności, mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (na roboty budowlane).

- Cechy opisu przedmiotu zamówienia:

- musi być wyraźny, dokładnie określony, mieć tylko jedno znaczenie (musi być rozumiany tak samo przez wszystkich zainteresowanych) i nie może budzić wątpliwości,

- musi przedstawiać przedmiot zamówienia wszechstronnie, dogłębnie, szczegółowo                             i dokładnie; opis przedmiotu zamówienia powinien zawierać możliwie wszystkie niezbędne informacje o przedmiocie zamówienia,

- musi być ścisły i precyzyjny oraz odznaczać się starannością i dbałością o szczegóły,

- musi być łatwy do zrozumienia (łatwo dający się wytłumaczyć), jasny, oczywisty i wyraźny.

Opis przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującą Ustawą Pzp w ramach dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Wymagania dotyczące opisu zaprojektowanych urządzeń i materiałów:

Wykonawca określi parametry techniczne dla projektowanych urządzeń i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm. Dla celów projektowych dopuszcza się wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów z jednoczesnym użyciem wyrazów „lub równoważne”. W projekcie należy określić warunki i ograniczenie zastosowania innych urządzeń i materiałów spełniających wymagane parametry. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi zawierać szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.

W skład projektu budowlanego winny wchodzić m.in. następujące opracowania:

Branża architektoniczno - konstrukcyjna.

Branża sanitarna (z podziałem na instalacje oraz sieci i przyłącza - wymienić i rozbić na wszystkie projektowane)

Branża elektryczna i teletechniczna (z podziałem na instalacje oraz sieci i przyłącza - wymienić i rozbić na wszystkie projektowane).

W skład projektu wykonawczego winny wchodzić m.in. następujące opracowania:

Branża architektoniczno - konstrukcyjna.

Branża sanitarna (z podziałem na instalacje oraz sieci i przyłącza - wymienić i rozbić na wszystkie projektowane).

Branża elektryczna i teletechniczna (z podziałem na instalacje oraz sieci i przyłącza - wymienić i rozbić na wszystkie projektowane).

Przedmiary robót (wymienić i rozbić na wszystkie branże).

Kosztorysy inwestorskie (wymienić i rozbić na wszystkie branże).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (wymienić i rozbić na wszystkie branże).

Zestawienie kosztów zadania (ZKZ) z uwzględnieniem analizy porównawczej wskaźników jednostkowych kosztów ZKZ z innymi zadaniami lub wg publikacji, wykazu obiektów stanowiących odrębne środki trwałe tworzące efekty inwestycyjne zadania.

Decyzja o pozwoleniu na budowę / zgłoszenie robót nie wymagających decyzji na budowę;

Inne opracowania (dodatkowe ekspertyzy, opinie, pomiary, niezbędne inwentaryzacje stanu istniejącego , badania geologiczne, raporty, operaty, mapa do celów projektowych, itp.

Uzyskanie niezbędnych zgód / warunków w zakresie przebudowy / rozbudowy sieci, przyłączy, instalacji od poszczególnych gestorów sieci m.in. PGNiG, MPWiK, PGE, itp.

Opracowania przedprojektowe i projektowe powinny uwzględniać wszelkie wymogi wynikające bezpośrednio i pośrednio z potrzeb organizacyjno-użytkowych, stanu technicznego instalacji, urządzeń i obiektów budowlanych (w zakresie niezbędnym do wymaganych przepisów) oraz winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i współczesnymi standardami. Dotyczy to konieczności dokonania analizy zakresu rzeczowego, skosztorysowania i zaprojektowania również pozostałych urządzeń budowlanych warunkujących właściwe funkcjonowanie traktu żywieniowego.