Adres do korespondencji: Al. Racławickie 44, 20-043 Lublin

Lublin, dnia 07.11.2019 r.

## Wykonawcy

_________________

## Strona internetowa zamawiającego

### www.1wszk.pl

### Znak sprawy: DZP/PN/62/2019

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych do koronarografii i angioplastyki naczyń wieńcowych.

Zamawiający – 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, Al. Racławickie 23,                            20-049 Lublin, dokonuje dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarsko-technicznej w zadaniu nr 1 - Zestaw nr 1 do koronarografii oraz angioplastyki naczyń wieńcowych poprzez:

-usunięcie w pkt.1 zapisu w brzmieniu:

grubość ściany stentu - £ 0,065 mm (0,0026")

stopień skrócenia stentu po rozprężeniu - £ maks0,29%

crossing profile - £ 0,039" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm)

ciśnienie RBP ³ 14 atm

ciśnienie nominalne rozprężenia stentu - £ 9 atm

a w to miejsce wpisanie zapisu o treści :

grubość ściany stentu - ≤ 0,065 mm (0,0026")

stopień skrócenia stentu po rozprężeniu - maks 0,29%

crossing profile - ≤ 0,039" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm)

ciśnienie RBP ≥ 14 atm

ciśnienie nominalne rozprężenia stentu - ≥ 9 atm

-usunięcie w pkt.2 zapisu w brzmieniu:

grubość ściany stentu - £ 0,065 mm (0,0026")

stopień skrócenia stentu po rozprężeniu - £ 0,29%

crossing profile - £ 0,039" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm)

ciśnienie RBP ³ 14 atm (dla wszystkich dostępnych średnic)

ciśnienie nominalne rozprężenia stentu £ 9 atm

a w to miejsce wpisanie zapisu o treści :

grubość ściany stentu - ≤ 0,065 mm (0,0026")

stopień skrócenia stentu po rozprężeniu - ≤ 0,29%

crossing profile - ≤ 0,039" (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm)

ciśnienie RBP ≥14 atm (dla wszystkich dostępnych średnic)

ciśnienie nominalne rozprężenia stentu ≥ 9 atm

W załączeniu załącznik nr 2.1 do SIWZ po sprostowaniu.

Zapraszamy do składania ofert.

ZATWIERDZAM

Sporz. Andrzej Mirski