Załącznik nr 1 do SIWZ

po zmianie z dn. 14.11.2019 r.

Opis przedmiotu zamówienia

- Świadczenie usług wykonywania przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu medycznego, sporządzania orzeczeń technicznych, dokonywania wpisów w paszportach technicznych sprzętu               i aparatury medycznej na rzecz 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ                 w Lublinie.

- Usługi będące przedmiotem zamówienia obejmują wykonywanie następujących czynności stosownie do rodzaju sprzętu określonego w poszczególnych zadaniach:

- wykonywanie okresowych konserwacji i przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta,

- nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem,

- sprawdzanie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń,

- sprawdzanie instalacji, kontrola sprawności zaworów,

- sporządzanie orzeczeń o stanie urządzeń nie nadających się do naprawy,

- testy bezpieczeństwa elektrycznego,

- legalizację,

- dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądów,

- sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego,

- sprawdzanie zużycia części,

- oczyszczanie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła,

- smarowanie ruchomych części mechanicznych,

- sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego,

- porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych tk, rtg, usg,

- sprawdzanie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy,

- sprawdzanie jakości obrazu,

- sprawdzanie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatów,

- ustawianie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia 
od wartości optymalnych - kalibracja,

- prowadzenie dokumentacji przeglądów,

- przeprowadzanie instruktaży dla użytkowników w  cenie przeglądów (w razie potrzeby),

- wykonywanie wszelkich innych niewymienionych przez zamawiającego czynności, których wykonanie będzie niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,

- usuwanie drobnych usterek.

Ogólny opis warunków realizacji zamówienia:

- Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymaganiami  Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR)/ instrukcji producenta sprzętu, obowiązującymi normami i przepisami                           w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U.                        z 2019r. poz. 175) oraz z zachowaniem przepisów BHP, p. poż. Usługi powinny być wykonywane                 w czasie ustalonym w porozumieniu z wyznaczonym umową pracownikiem Zamawiającego tak,                aby nie spowodowały zakłóceń w pracy Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności konserwacyjnych, przeglądów zgodnie                   z harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu, obowiązującymi instrukcjami, standardami i normą.

- Wszystkie przeglądy i pomiary powinny być wykonywane przez osobę lub firmę do tego uprawnioną, której obowiązkiem jest sporządzenie raportu zawierającego w szczególności: sposób przeprowadzenia przeglądu i konserwacji, wyniki pomiarów, informacje o kompletności i stanie technicznym sprzętu, urządzeń i aparatury, opinie o poziomie sprawności sprzętu.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował przy pomocy osób posiadających kwalifikacje zgodne z wymogami producenta urządzeń, sprzętu i aparatury medycznej                                         oraz obowiązującymi przepisami BHP i ppoż.

- Wykonawca do realizacji przedmiotu umowy użyje własnych materiałów, urządzeń i narzędzi.

- Wykonawca nie może wykonywać żadnych zmian w parametrach, układach, nastawach sprzętu, urządzeń i aparatury medycznej bez pisemnej zgody Zamawiającego

- Wykonawca dokona wpisu w paszporcie technicznym lub dostarczy raport serwisowy dotyczący konserwacji, przeglądu z wyznaczeniem daty następnego przeglądu, wymienionych części zamiennych, dokonanej naprawy.

- Wykonawca w przypadku konieczności wycofania urządzenia z eksploatacji wyda odpowiednie orzeczenie techniczne.

- Wykonawca każdorazowo po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, musi sporządzić kartę pracy (raport) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisaną przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego, zawierającą następujące informacje: rodzaj sprzętu, nr seryjny, rodzaj i szczegóły wykonanej usługi

- Rozliczenie wykonanej usługi każdorazowo odbywać się będzie na podstawie przedłożonej Zamawiającemu karty pracy wraz z załączoną do niej fakturą.

- W przypadku wyłączenia urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym urządzeniu czytelnej informacji: „urządzenie niesprawne nie używać”                               lub „urządzenie przeznaczone do naprawy - nie używać”.

- W przypadku badań urządzeń elektrycznych zasilanych z sieci elektrycznej wymagany jest protokół badania bezpieczeństwa elektrycznego.