**Znak sprawy: DZT/6/2020**

 **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot zamówienia** | **J.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** **netto** | **Wartość netto** | **Vat** | **Wartość brutto** | **Producent****/marka** |
| **%** | **Wartość** |  |
| 1 | Akumulatory niklowo-wodorkowe od 2.4Vdo 6V naładowane NIMH. GP | szt | 45  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Baterie alkaliczne GP R-6 AA 1.5 V | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Baterie alkaliczne GP R-3 AAA 1.5V | szt | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Baterie GP 6F22 9V | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Baterie CR2032 3V MAXELL | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Baterie alkaliczne GP LR14 1.5V | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Baterie alkaliczne GP LR20 1.5V | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Baterie alkaliczne GP A76 LR44 1.5V zegarkowa | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Baterie alkaliczne GP 23A 12V | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dzwonek bezprzewodowy z zasileniem odbiornika 230V, jedna melodia, głośność od 60 do 70 (dB) ZAMEL | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Gniazdo hermetyczne podwójne n/t OSPEL | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Gniazdo podwójne z/u OSPEL | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Lampka biurowa na żarówki LED gwint E27 O NAPIĘCIU 230V/50Hz, moc-max 100W,trzonek- E27,klasa izolacji- II, stopień ochrony- IP20 | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Kołki rozporowe wbijane KSMXN fi 8mm dł. 60-70mm, opakowanie 20szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Kołki rozporowe wkręcane KAXN fi 10mm dł. 70-80mm, opakowanie 20 szt  | op | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Kanał instalacyjny 20x20 biały 2mb  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Korytko kablowe 20x35 białe 2 mb  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Moduł awaryjny 2h 4-36W A/SA do EVG, test ręczny  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Moduł awaryjny 2h 4-58W A/SA do KVG/EVG, test ręczny  | szt | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Moduł awaryjny 36W 2h, automatyczny  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Moduł awaryjny 2x6-18W 2h, automatyczny  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Opaska zaciskowa, kablowa, bezbarwna,dł. 20 cm. op. 100szt.  | op | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Oprawa hermetyczna IP65 2X18W,klosz PC, obudowa ABS  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Oprawa hermetyczna IP65 2x36W, klosz PC, obudowa ABS  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Oprawa rastrowa n/t 2x36W EVG PAR  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Oprawa rastrowa n/t 4x18W EVG PPAR  | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Oprawa meblowa podszafkowa świetlówkowa T5 13W | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Oprawa świetlówki 2x18W,oprawa kloszowa, klosz pryzmatyczny, statecznik EVG | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Oprawa świetlówki 2x36W,oprawa kloszowa, klosz pryzmatyczny, statecznik EVG | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Plafon hermetyczny 75W, oprawa biała, klosz matowy | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Plafon oświetleniowy 100W, oprawa biała, klosz przeżroczysty | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Plafon z czujnikiem ruchu LED HV 10W | szt | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Pokrywy do puszek instalacyjnych od fi 60 do fi 80 | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Przedłużacz 3m 5 gniazdowy z/u, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Przedłużacz 5m 5 gniazda z/u, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Przedłużacz 5m 3 gniazda z/u, wyłącznikiem, filtrem i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Przewód YTDY 8x0.5mm  | mb | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Przewód telefoniczny YTKSY 2x2x05mm  | mb | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Przewód YDY p2x1.5mm 750V biały  | mb | 50 100 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Przewód YDY p3x1.5mm 750V biały  | mb | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Przewód YDY p3x2.5mm 750V biały  | mb | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Puszki instalacyjne p/t PK-60F fi 60 z pokrywą  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Puszki instalacyjne p/t PO-80F fi80 z pokrywą  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Statecznik elektroniczny EVG T8 58W ciepły start  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Statecznik elektroniczny EVG T5 54W ciepły start  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Statecznik elektroniczny EVG T5 2x24W/39W ciepły start  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Statecznik elektroniczny EVG T8 36W ciepły start  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Świetlówka kompaktowa 2G7 4Pin 11W ciepłobiała  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Świetlówka kompaktowa G23 2Pin 11W  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Świetlówka DD 21W/4P 3500K  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Świetlówki liniowe LF 18W/850/G13 barwa ciepła  | szt | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Świetlówki liniowe LF 36W/850/G13 barwa ciepła  | szt | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Świetlówki MASTER PL-L 4P 24W 840 1800 lu  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Świetlówka liniowa LF 54W TL5 HO barwa ciepła  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Świetlówki liniowe 58W T8 G13 barwa ciepła  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Termoskurczka fi4mm 1mb czerwona lub czarna, elastyczna, silikonowa, opakowanie 100 szt  | op | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Taśma izolacyjna 19mmx20m  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Wentylator biurkowy 150mm o mocy 15W, zasilanie sieciowe, posiadający stabilną podstawę , 3 śmigła ,obrotową głowicę, regulację kąta nachylenia, dwie prędkości, możliwość demontażu osłony  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Wiatrak podłogowy z nóżką o podstawie krzyżakowej , regulowana wysokość, praca oscylacyjna. Specyfikacja techniczna: 3 poziomy prędkości, materiał metal , zasilenie sieciowe, moc 40W, średnica śmigła 40 cm  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Wentylator kanałowy ścienny fi 100  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Wentylator kanałowy ścienny fi150  | szt | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Wkładki topikowe 10A BiWts DII GF  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Wkładki topikowe 6A BiWts DII GF  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Wkładki topikowe 20A BiWts DII GF  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Wkładki topikowe 25A BiWts DII GF  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Włącznik instalacyjny p/t Akcent  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Wyłącznik elektryczny pojedynczy bez konieczności stosowania ramki , podłączenie przewodów na zaciski gwintowe , napięcie 250V,obciążalność 10A  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Żarnik halogenowy JC G6 35W 12V | szt  | 10  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Wtyczki elektryczne jednofazowe z/u, kątowe  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Zapłonniki do świetlówek BS-2 4-65W  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Zapłonniki do świetlówek BS-2 4-22W  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Zapłonniki S-10 4-80W  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Żarówki LED E27 6W  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Żarówki (lampa) LED E27 8-60W  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Żarówki LED E27 12W  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Żarówki (lampa) LED E27 14-100W  | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Żarówki wysokotemperaturowe 25W  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Żarówki wysokotemperaturowe 40W **HELIOS** | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Żarówki wysokotemperaturowe 60W  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Żarówki wysokotemperaturowe 75W  | szt | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Żarówki wysokotemperaturowe 100W  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Żarniki halogenowe 60W  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Złączki WAGO compakt 2x4mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 84  | Złączki WAGO compakt 3x4mm | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Przewód elektryczny OMY 3x1 biały | mb | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Statecznik balast elektroniczny Type T5 24W ELXs 124.902  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Statecznik balast elektroniczny Type T5 28W ELXs 235.857  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Statecznik balast elektroniczny Type T8 2x36W  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Statecznik balast elektroniczny Type T8 ELXc 418.249  | szt | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Statecznik ELXc 418.249 183133  | szt | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Żarówki LED PILA 5.5-40W E27 CW840 | szt | 50 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem**  |  |  |  |  |  |