**Znak sprawy: DZT/7/2020**

**Załącznik nr 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **J.m.** | **ilość** | **Cena netto za szt.** | **Wartość netto** | **Vat %** | **Vat wartość netto** | **Wartość brutto** |
|  |
|  |
| 1 | Bateria lekarska bezdotykowa stojąca na fotokomórkę. Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej. Zasilanie standardowymi alkalicznymi bateriami 4x1.5V | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bateria natryskowa ścienna jednouchwytowa wyposażona w wąż, słuchawkę prysznicową, regulator ceramiczny. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wyposażona w sitko , regulator ceramiczny, montaż jednootworowy w komplecie wężyki do podłączenia. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bateria umywalkowa ścienna jednouchwytowa wyposażona w sitko, regulator ceramiczny. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Bateria wannowa ścienna 2 otworowa , głowice ceramiczne. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bateria zlewozmywakowa ścienna jednouchwytowa wyposażona w sitko, regulator ceramiczny. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Brodzik standardowy emaliowany ,kwadratowy 80x80cm, wys. 15cm. | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Brodzik standardowy emaliowany, kwadratowy 90x90cm , wys. 15cm | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Deski sedesowe typu S10wykonana z polietylenu kolor biały w komplecie śruby montażowe. | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Drążek rozprężny 70cmx120cm fi 20 | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 11 | Gebo obejma trójnik ANB 3/4x1/2 naprawcza | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Głowica baterii ceramiczna do baterii dwupokrętłowych | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Głowica baterii ceramiczna 1/2” jednogwintowa | szt | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Głowica termiczna kpl. (zawory i głowica) 1/2” | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Głowice zaworu mosiężne 1/2” | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | Głowice zaworu mosiężne 3/4” | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Głowice zaworu mosiężne 1” | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kabina prysznicowa kwadratowa 80x80cm. Wys.185cm (+/- 10cm), szklana, na rolkach podwójnie łożyskowanych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kabina prysznicowa kwadratowa 90x90cm. Wys.185cm (+/- 10cm), szklana, na rolkach podwójnie łożyskowanych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kabina prysznicowa półokrągła 90x90cm. Wys.185cm (+/- 10cm), szklana, na rolkach podwójnie łożyskowanych | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kibel kompaktowy kpl. ceramiczny z tylnym wylotem | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kibel kompaktowy kpl. ceramiczny z pionowym wylotem | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kolana dwustronne ocynkowane 1/2” | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kolana gwintowane nyplowe PEX 16x1/2 GZ | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kolana gwintowane nyplowe 16 x 1/2 3/4” | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 26 | Kolana PCV , szare 50” kąt 90 stopni | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | Kolana PCV szare 50”, kąt 30 stopni | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Kolana PCV szare 50”, kąt 45 stopni | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 29 | Kolana PCV szare 50”, kąt 67 stopni | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 30 | Kolana 16x1/2” GW PEX z wieszakiem zaciskane | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Korki grzejnikowe 1/2” | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | Korki grzejnikowe ślepe 1/2” | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Kurki hydrauliczne ( pokrętła baterii) 4 kąt białe 1/2uchwyt kurek | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | Mufa redukcyjna PCV szara 100x50 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | Mufa redukcyjna PCV szara 100x70 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 36 | Obejma naprawcza GEBO 3/4 x 1/2bez spawania 014 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 37 | Obejma opaska zaciskowa 6-12mm ślimakowa | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 38 | Obejma opaska zaciskowa stalowa DN 60-165mm ślimakowa | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 39 | Opaski metalowe (trytka) 300x4.5mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | Opaski zaciskowe stalowe 127x4.6 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 41 | Pakuły konopne 100g | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 42 | Pasta do gwintów 400g | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Perlator do baterii płaskich 1/2” | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 44 | Perlator do baterii płaskich 3/4” | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 45 | Perlator do baterii okrągłych 1/2” | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 47 | Przedłużacz do baterii 3/4” L-50 | szt | 6 |  |  |  |  |  |
| 48 | Rury 16x2 PEKS biała z wkładką aluminiową | mb | 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | Rury PCV 110x1000 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 50 | Rury PCV 110x2000 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 51 | Rury PCV 110x315 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 52 | Rury PCV 50x1000 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | Rury PCV 50x2000 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 54 | Rury PCV 50x315 szara | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 55 | Silikon sanitarny biały 310ml zawierający substancje pleśniobójcze , odporny na długotrwałe działanie wilgoci | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 56 | Sitka umywalkowe stalowe | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 57 | Zestaw do baterii – wyciągana wylewka wąż słuchawka | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 58 | Słuchawka natrysku | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 59 | Traper PCV szary 110 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 60 | Traper PCV szary 50 | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Trójnik skręcany PEX/AL/PEX 16x16x16 rozłączny | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 62 | Trójnik zaprasowywany 16x16x16 PRESS, typ zacisku U | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 63 | Trójniki 1/2 ocynkowane fi 15 równoprzelotowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 64 | Trójniki 3/4 ocynkowane fi 20 równoprzelotowe | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | Umywalki ceramiczne 50 na ścianę, na baterię stojącą | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 66 | Umywalki ceramiczne 50 na ścianę, na baterię ścienną | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Wężyk gumowy w oplocie stalowym , podłączeniowy do dolnopłuka 1/2”x1/2” l-60cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 68 | Wężyki elastyczne do pryszniców | szt | 30 |  |  |  |  |  |
| 69 | Wylewki baterii S i U 1/2” | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 70 | Wylewki baterii S i U 3/4” | szt | 20 |  |  |  |  |  |
| 71 | Wylewki płaskie baterii standard | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 72 | Zasłonki łazienkowe 180x200cm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 73 | Zawory kulowy przelotowy 3/4” | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 74 | Zawory czerpalne 1/2” | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | Zawory gazowe kulowe 1/2” | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 76 | Zawory grzejnikowe 1/2” proste | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 77 | Zawory kulowe śrubunkowe 1/2” | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 78 | Zawory napełniające 1/2” | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 79 | Zawory napełniające 3/8” | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 80 | Zawory spustowe kpl. 1/2” | szt | 40 |  |  |  |  |  |
| 81 | Zawory wodne kulowe 1/2” | szt | 2 |  |  |  |  |  |
| 82 | Zawór spustowy do spłuczek z funkcją STOP | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 83 | Zlew 2-komorowy 50x80 z blachy kwasówki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 84 | Zlew 2-komorowy 60x80 z blachy kwasówki | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 85 | Złączki gz 16x1/2 z gwintem wewnętrznym | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 86 | Złączki gz 16x1/2 z gwintem zewnętrznym | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 87 | Złączki mufki 3/4” ocynkowane | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 88 | Złączki mufki 1” ocynkowane | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 89 | Złączki nypel 3/4” ocynkowane | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 90 | Złączki nypel 1” ocynkowane | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 91 | Złączki nyple 1/2” | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 92 | Korki ocynkowane 1/2” | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 93 | Korki ocynkowane 3/4” | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 94 | Korki ocynkowane 1” | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 95 | Miska ustępowa | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 96 | Sztucer 315mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 97 | Sztucer 500mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 98 | Sztucer 1000mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 99 | Sztucer 2000mm | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 100 | Redukcja gumowa biała 50/32 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 101 | Redukcja gumowa biała 50/40 | szt | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **RAZEM** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lublin, dnia ……………….

*Podpis osoby upoważnionej do*

*reprezentowania Wykonawcy*