Znak sprawy:DZP/52/2021                                                    Załącznik nr 3 do Zaproszenia

dot. złożenia oferty cenowej na „Wykonanie wielobranżowej weryfikacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania nr 91669 pn.„Nadbudowa budynku głównego Szpitala 
z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej 
i neurologicznej”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowa wielobranżowa weryfikacja dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego nr 91669 pn. „Nadbudowa budynku głównego szpitala 
z przeznaczeniem na oddział neurochirurgii, kardiologii oraz rehabilitacji kardiologicznej 
i neurologicznej”.

- CEL ZAMÓWIENIA:

Celem weryfikacji dokumentacji projektowej jest sprawdzenie poprawności wykonanej dokumentacji projektowej przed ujawnieniem jej w materiałach przetargowych, Wykonawcom biorącym udział w przetargu na roboty budowlane. W szczególności celem zawarcia Umowy jest zlecenie przez Zamawiającego dokładnego i skrupulatnego sprawdzenia dokumentacji projektowej pod kątem wychwycenia ewentualnych błędów, niedoróbek, braków 
w weryfikowanej dokumentacji projektowej, co ma kluczowe znaczenie dla Zamawiającego 
w kontekście planowanego postępowania w trybie ustawy prawo zamówień publicznych na roboty budowlane ujęte w weryfikowanej dokumentacji projektowej, oszacowania przedmiotu zamówienia, sprawnego prowadzenia postępowania przetargowego oraz procesu budowlanego, zakończenia prac budowlanych, pozyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie bez konieczności przedłużania terminów, zamówień dodatkowych, itp.

- PRZEDMIOT WERYFIKACJI:

Przedmiot zamówienia obejmuje weryfikację następujących elementów dokumentacji projektowej:

- Projekt budowlany

- Projekt wykonawczy

- Przedmiarów robót

- Kosztorysów

- SPOSÓB ŚWIADCZENIA USŁUGI:

Wykonawca niniejszego zamówienia, zwany dalej Wykonawcą weryfikacji, będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w celu wykonania zamówienia. Wykonawca weryfikacji jest zobowiązany do bieżącej i systematycznej weryfikacji dokumentacji na etapie jej opracowywania,  zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynowanie swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

Do wykonania zamówienia wykonawca weryfikacji wyznaczy następujące osoby:

- Koordynatora;

- Weryfikatora branży architektonicznej i ppoż.;

- Weryfikatora branży konstrukcyjnej;

- Weryfikatora branży sanitarnej, w tym gazów medycznych;

- Weryfikatora branży wentylacyjno – klimatyzacyjnej, co, wentylacji, ct, wody lodowej,

- Weryfikatora branży elektrycznej i teletechnicznej;

Koszt zatrudnienia ewentualnego dodatkowego personelu do celów weryfikacji zostanie ujęty 
w cenie oferty.

Zamówienie nie może być udzielone osobom, które są jednocześnie członkami zespołu autorskiego jednostki projektującej dokumentację projektową podlegającą weryfikacji.

Wykonawca załączy do oferty odpowiednie uprawnienia i zaświadczenia 
o przynależności weryfikatorów do Izby Inżynierów/ Architektów aktualne na okres składania oferty.

- OPIS INWESTYCJI:

Zakres rzeczowy inwestycji

DANE OGÓLNE

| Powierzchnia użytkowa 4 piętra (nadbudowa) | 2 475.075m2 |
| --- | --- |
| Kubatura brutto 4 piętra (nadbudowa) | 13 475.00 m3 |

Roboty budowlane do wykonania dla zadania Przedmiot zadania podzielony został na poszczególne części – etapy realizacji: 1. Prace przygotowawcze; 2. Nadbudowa istniejącego budynku szpitala; 3. Uporządkowanie terenu po zakończeniu inwestycji. Prace przygotowawcze opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania inwestycyjnego; przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej; opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego zawierającej etapowany projekt dostosowania istniejącego budynku szpitala do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej; przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na inwestora zastępczego; opracowanie projektu aranżacji wnętrz; wykonanie inwentaryzacji budynku głównego szpitala; wykonanie ekspertyzy technicznej możliwości nadbudowy budynku głównego szpitala; wykonanie inwentaryzacji poddasza budynku głównego szpitala; wykonanie ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego dla budynku szpitala; uzyskanie wszelkich stosownych zgód i uzgodnień; uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; projekt zmiany organizacji ruchu na terenie szpitala na czas nadbudowy; przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych Nadbudowa istniejącego budynku szpitala Budynek istniejący szpitala, w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, a także odbioru przez Delegaturę Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej należy dostosować do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Roboty budowlane związane z nadbudową szpitala istniejącego: Roboty budowlane typu: Rozbiórka i demontaż istniejących instalacji i urządzeń technicznych usytuowanych w przestrzeni strychu; Rozbiórka i demontaż istniejących kominów wraz z ich udrożnieniem; Rozbiórka istniejącego dachu; Rozbiórka drewnianego stropu nad 3 piętrem; Wykonanie nowych stropów nad 3 piętrem; Roboty budowlane związane ze wznoszeniem nadbudowywanej kondygnacji; Roboty budowlane i instalacyjne związane z wymianą istniejących dźwigów osobowych oraz nadbudową istniejących szybów windowych wraz z dobudową zewnętrznego szybu windowego i montażem dźwigu osobowego; Roboty instalacyjne dla nadbudowywanej kondygnacji i częściowa wymiana pionów instalacyjnych z udrożnieniem istniejących kanałów wentylacyjnych oraz montażem systemów wentylacji w nadbudowie; Roboty budowlane i wykończeniowe klatek schodowych; Roboty rozbiórkowe i wielobranżowe w celu połączenia istniejącego budynku z wykonanym łącznikiem na poziomach 3,4 i 5 piętra nowego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego; Roboty rozbiórkowe i wielobranżowe w celu połączenia istniejącego budynku z zewnętrznym dźwigiem osobowym; Roboty rozbiórkowe i wielobranżowe związane z likwidacją istniejącej trzybiegowej klatki schodowej z wykonaniem stropów; Roboty instalacyjne branży sanitarnej i elektrycznej w tym z podłączeniem zasilania z rozdzielni NN w stacji transformatorowej ; Roboty budowlane i instalacyjne w zakresie dostosowania istniejącego budynku do wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej; Obudowa pionów instalacyjnych wykonanie zabezpieczeń i uszczelnienie przejść instalacyjnych p.poż; Roboty wykończeniowe np. malarskie, okładzinowe, posadzkowe, sufity podwieszone, zabudowy gipsowo-kartonowe; Roboty elewacyjne nadbudowanej kondygnacji oraz dobudowanych brył (m.in. klatek schodowych, szybów itp.),odtworzenie detali architektonicznych na elewacji dobudowanych elementów budynku; Wyposażenie obiektu; Po wykonaniu nadbudowy budynku szpitala będzie można zaplanować odnowienie elewacji budynku szpitala (np. w formie ujednolicenia z nadbudową lub wyeksponowaniem walorów historycznych istniejącej bryły) i oświetlić elewację frontową (realizacja w ramach odrębnego zadania). Zagospodarowanie terenu: Uporządkowanie terenu nastąpi po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego przez wykonawcę robót. Uwzględniać musi odtworzenie terenów zielonych, dróg i parkingów.

Nadbudowa budynku nr 1 – budynek główny szpitala rozbiórka istniejącego tymczasowego poszycia dachu nadbudowanej w stanie surowym części budynku; rozbiórka istniejącego dachu budynku (etapami ze względu na konieczność przenoszenia funkcji szpitala na niższych kondygnacjach w czasie wykonywania robót budowlano - montażowych); demontaż lub zabezpieczenie urządzeń znajdujących się w przestrzeni strychowej; wykonanie projektowanej nadbudowy budynku głównego (w etapach jak rozbiórka dachu); Wyposażenie podstawowe w urządzenia budowlane, sanitarne i elektryczne: urządzenia klimatyzacji i wentylacji mechanicznej; dźwigi osobowe; urządzenia sanitarne; urządzenia elektryczne i automatyka; urządzenia instalacji gazów medycznych; urządzenia systemów zabezpieczeń ppoż.; urządzenia Kontroli Dostępu, Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu, Telewizyjnego Systemu Nadzoru sprzęt i aparatura medyczna na trwale związana z budynkiem; WYMAGANY ZAKRES WERYFIKACJI Zakres weryfikacji kompleksowej obejmuje w szczególności: Wykonawca weryfikacji będzie zobowiązany do dokonania kompleksowej wielobranżowej weryfikacji dokumentacji projektowej i opracowań związanych z tą dokumentacją, w szczególności pod kątem: Kompletności dokumentacji projektowej i uzgodnień; Zgodności rozwiązań projektowych każdej branży z obowiązującymi warunkami technicznymi, przepisami prawa, wytycznymi, normami ze wskazaniem, które elementy dokumentacji projektowej i w jakim zakresie nie spełniają wymagań określonych w tych dokumentach (dokonując weryfikacji dokumentacji projektowej Wykonawca w weryfikacji uwzględni wszelkie zmiany przepisów prawnych i technicznych zaistniałe w trakcie realizacji zamówienia), Wykonawca weryfikacji jest zobowiązany do dokonania kontroli obliczeń, w celu stwierdzenia ewentualnych błędów; Ogólnie rozumianej sztuki inżynierskiej; Osiągnięcia celu, któremu ma służyć niniejszy projekt; Wzajemnej spójności elementów projektów, w tym zawartych w nich projektów branżowych; Zgodności rozwiązań projektowych z wymaganiami zawartymi w decyzjach administracyjnych; Zgodności i kompatybilności przyjętych rozwiązań projektowych z istniejącą częścią nadbudowywanego budynku, w tym projektów branżowych; Oszczędności eksploatacyjnych zaprojektowanych rozwiązań; Zgodności przedmiarów robót z rysunkami, specyfikacjami technicznymi i innymi opracowaniami zawartymi w dokumentacji projektowej; Prawidłowość i kompletność postanowień dokumentacji projektowej pod katem minimalizacji ryzyka opóźnień w przetargu i problemów na etapie realizacji; Raport z weryfikacji. Wykonawca weryfikacji będzie zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej raportu z weryfikacji dokumentacji projektowej. Raport z weryfikacji zostanie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie, w trwale oprawionych egzemplarzach, w ilości zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz jako: a) zarchiwizowane na płytach CD ROM kompletne opracowanie w plikach o formatach źródłowych(doc,xls), b) zarchiwizowane na płycie CD ROM kompletne opracowanie w formacie pdf. Raport z weryfikacji dokumentacji projektowej powinien zawierać min.: Ustosunkowanie się do zaproponowanych rozwiązań projektowych w zakresie technicznym i użytkowym oraz oszczędności eksploatacyjnych; Sprawdzenie zgodności zaproponowanych rozwiązań projektowych z aktualnie obowiązującymi przepisami budowlanymi, normami, wytycznymi branżowymi itp.; Stwierdzenie zgodności, kompatybilności zaproponowanych rozwiązań projektowych z istniejącą częścią nadbudowywanego budynku, w tym projektów branżowych; Dokonanie oceny wyjaśnień projektantów weryfikowanej dokumentacji projektowej przekazanych w odpowiedzi na ww. raport oraz czy zostały uwzględnione wszystkie uwagi; Sprawdzenie spójności wszystkich opracowań wchodzących w skład weryfikowanej dokumentacji projektowej.

______________, dnia ____________ r.

_______________________________

Podpis osoby upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy